POKLICNA MATURA 2006

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

Industrijska elektronika

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2006 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2007 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Poklic | Vrsta programa |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK | ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK | srednje strokovno izobraževanje |
| ELEKTROTEHNIK (SI) | ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2006.

VSEBINA

1.	NAZIV ČETRTEGA PREDMETA	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	IZPELJAVA IZPITA	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	5

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	5

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	6

# NAZIV četrtega predmeta

Industrijska elektronika

| # Izpitni cilji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na poklicni maturi ocenjujemo: |  |  |
| - poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov s področja industrijske proizvodnje |  |  |
| - razumevanje tehnične in tehnološke dokumentacije |  |  |
| - poznavanje in razumevanje lastnosti in delovanja enostavnejših vezij in sistemov industrijske elektronike |  |  |
| - usposobljenost za analizo in sintezo posameznih enostavnih vezij tudi z uporabo primernih analiz – izračunov in ocen |  |  |
| - povezovanje teoretičnega znanja s primeri praktičnih aplikacij na področju energijske elektronike |  |  |
| - poznavanje in razumevanje vplivov naprav industrijske elektronike na okolico |  |  |
| - poznavanje pravil za varno delo pri priključevanju, vzdrževanju in servisiranju naprav industrijske elektronike |  |  |
| # Izpeljava izpita |  |  |
| Ustni izpit. Dovoljeni pripomočki na izpitu so objavljeni skupaj s seznamom izpitnih vprašanj.. |
| # Vsebine |  |  |
| VSEBINE | ZNANJE | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| Proizvodnja elektronskih naprav | - značilnosti in problemi pri proizvodnji, uporabi in uničenju naprav energijske elektronike |  |
| Usmerniški elementi | - fizikalne slike delovanja, karakteristik in tehnični podatki - dinamično delovanje elektronskih elementov in naprav - principi uporabe v značilnih vezavah - posebnosti in zahteve pri uporabi pri višjih napetostih in tokih | katalogi proizvajalcev, merilni protokoli ali poročila dela pri laboratorijskih vajah |
| Vezja za vklop tiristorjev | - principi in pogoji za vžiganje in ugašanje elektronskih ventilov - analiza lastnosti (dobro/slabo, prednost/slabost) vezij za vklop tiristorjev | tehnični podatki iz katalogov in drugih virov in ponujene rešitve v tehnični dokumentaciji proizvajalcev |
| Enofazna nekrmiljena usmerniška vezja | - funkcije gradnikov usmerniških vezij - električne vezave, principi delovanja in temeljne lastnosti enofaznih nekrmiljenih usmerniških vezij pri omski in induktivni obremenitvi | poročila vaj pri laboratorijskih poskusih |
| Enofazna krmiljena usmerniška vezja | - predstavitev električne vezave, delovanje in temeljne lastnosti enofaznih krmiljenih usmerniških vezij pri omski in induktivni obremenitvi - razumevanje in razlaga usmerniškega in razsmerniškega delovanja - predstavitev in razlaga krmilno- bremenske karakteristike | poročila vaj pri laboratorijskih poskusih |
| Večfazna nekrmiljena usmerniška vezja | - primerjava in razlike med enofaznimi in večfaznimi usmerniškimi vezji - električna vezava, razlaga delovanja in temeljne lastnosti večfaznih nekrmiljenih usmerniških vezij pri omski in induktivni obremenitvi |  |
| Večfazna krmiljena usmerniška vezja | - električna vezava, delovanje in osnovne lastnosti večfaznih krmiljenih usmerniških vezij pri omski in induktivni obremenitvi - razlaga usmerniškega in razsmerniškega delovanja - predstavitev in razlaga krmilno- bremenske karakteristike | poročila vaj pri laboratorijskih poskusih |
| Pojav jalove moči pri usmerniških vezjih | - pojav jalove moči pri usmerniških vezjih, predstavitev in razlaga - principi za zmanjšanje jalove moči, značilnosti posameznih rešitev za zmanjšanje jalove moči |  |
| Realna usmerniška vezja | - poznavanje vplivov realnih elementov na delovanje in lastnosti usmerniških vezij |  |
| Glajenje in filtriranje | - poznavanje in razumevanje potrebe po uporabi filtrov v izmeničnem in enosmernem tokokrogu usmernika | poročila vaj pri laboratorijskih poskusih |
| Razsmerniki | - prehodni pojavi pri vklopu in izklopu rl bremen - poznavanje in razumevanje funkcije posameznih gradnikov razsmerniških vezij - električna vezava, razlaga delovanja in poznavanje temeljnih lastnosti dvopulznih razsmernikov - razlaga delovanja in temeljnih lastnosti mostičnih razsmernikov - blokovna shema, razlaga delovanja in poznavanje temeljnih lastnosti trifaznih razsmernikov - poznavanje in razlaga principov krmiljenja v razsmernikih | poročila vaj pri laboratorijskih vajah |
| Enosmerni presmerniki | - poznavanje in razumevanje funkcije posameznih gradnikov enosmernih presmernikov - predstavitev električne vezave, razlaga delovanja in poznavanje temeljnih lastnosti presmernikov za nižanje, višanje in spreminjanje polaritete napetosti - poznavanje vezav, razlaga delovanja in temeljne lastnosti presmernikov z impulznim transformatorjem - delovanje in temeljne lastnosti stikalnih stabilizatorjev (poudarek na povratni vezavi) | poročila vaj pri laboratorijskih vajah, katalogi proizvajalcev, aplikacije |
| Pretvorniki | - funkcija posameznih gradnikov pretvornikov - razlaga delovanja po blokovni shemi in poznavanje temeljnih lastnosti direktnih in indirektnih izmeničnih presmernikov - zgradba, delovanje in uporaba sistemov za brezprekinitveno napajanje - ups - zgradba in uporaba pretvornikov za napajanje izmeničnih motorjev | prospekti proizvajalcev, tehnična dokumentacija |
| Močnostni generatorji | - princip delovanja in uporaba generatorjev za indukcijsko, kondukcijsko in dielektrično segrevanje - posebni elementi za gradnjo močnostnih generatorjev |  |
| Ultrazvok | - fizikalne osnove in učinki ultrazvoka - ultrazvočni pretvorniki in generatorji - delovanje in uporaba ultrazvočnih naprav - uporaba ultrazvoka v medicini, industriji in vojski | prospekti proizvajalcev |
| Zaščita | - vrste in uporaba zaščite pred škodljivimi učinki ultrazvoka na žive organizme - vrste in principi delovanja alarmnih senzorjev | katalogi, prospekti proizvajalcev |
| # Ocenjevanje |  |  |
| Vprašanja so pripravljena tako, da so s podvprašanji zastopane različne taksonomske stopnje. Posamezna vprašanja na izpitnem listku se točkujejo v skladu z njihovo celostnostjo in taksonomsko stopnjo. Na izpitnih listkih naj bo označeno število točk za posamezno vprašanje. Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je skupno točkovan s 100 točkami. - Temeljni pojmi in definicije razumevanje pojmov in uporaba 10 točk - Razlaga dejanskih in alternativnih rešitev 13 točk - Sinteza in vrednotenje 10 točk Vsako vprašanje je vrednoteno s 33 točkami. |  |  |
| Predlog pretvorbe točk v oceno |  |  |
| Ocena ustnega izpita iz prenosne elektronike se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno po predlaganem merilu. |  |  |

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 90–100 |
| Prav dobro (4) | 76–89 |
| Dobro (3) | 61–75 |
| Zadostno (2) | 50–60 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

1.      Polprevodniška dioda

- simbol, zgradba, princip delovanja							6

- karakteristika									5

- modeli										5

- uporaba v tokokrogih, ki vsebujejo induktivnosti(dinamično delovanje)			12

- podatki										5

2.      Vklop RL bremena na enosmerno U

- vezje										6

- skica toka									7

- razlaga										15

- enačba										6

3.      Uporaba pretvornikov

- generator napetosti								8

- generator za pogon izmeničnih motorjev						10

- U/f in momentna karakteristika							8

- prednosti pogona AM s pretvornikom						7

Skupaj									100 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.