POKLICNA MATURA 2005

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

Elektroenergetski sistemi

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Poklic | Vrsta programa |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK | elektrotehnik energetik | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: ELEKTROENERGETSKI SISTEMI	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	IZPELJAVA IZPITA	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	10

5.1.	PRETVORBA TOČK V OCENO	11

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	11

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	11

# NAZIV predmeta: ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

# Izpitni cilji

| Na poklicni maturi ocenjujemo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - temeljno znanje o elektroenergetskih omrežjih |  |  |  |  |
| - temeljno znanje o materialih in njihovih funkcijah |  |  |  |  |
| - poznavanje elektroenergetskih naprav in njihovih konstruktivnih elementov |  |  |  |  |
| - poznavanje funkcij in načina obratovanja elektroenergetskih naprav |  |  |  |  |
| - nevarnosti, ki so povezane z deli na elektroenergetskih napravah |  |  |  |  |
| - načine in naprave zaščite pred nevarnostmi učinkov električnega toka in napetosti v elektroenergetskih omrežjih |  |  |  |  |
| - postopke izdelave projektne dokumentacije elektroenergetskih naprav |  |  |  |  |
| - čut odgovornosti za varno delo na elektroenergetskih napravah visoke napetosti |  |  |  |  |
| - ustavrjalno razmišljanje in sistematičnost pri reševanje problemov |  |  |  |  |
| - sposobnost povezovanja strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja |  |  |  |  |
| # Izpeljava izpita |  |  |  |  |
| Ustni izpit. Dovoljeni pripomočki na izpitu so objavljeni skupaj z naborom izpitnih vprašanj. |  |  |  |  |
| # Vsebine |  |  |  |  |
|  | VSEBINE | ZNANJE DIJAK | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |  |
|  | Zgodovina in razvoj električnih omrežij | - pozna zgodovinski razvoj prenosa električne energije - loči el. mreže po izvedbi, vrsti toka in napetosti, po obliki in po funkciji - pozna vse standardne napetosti električnih mrež v Sloveniji - pozna prednosti in slabosti mrež na enosmerni oz. izmenični tok | fotografije zgodovinskih električnih omrežij |  |
|  | Vodniki za nadzemna omrežja | - pozna osnovne lastnosti bakra in aluminija, kot vodnika električnih mrež in zna primerjati električnih in mehanske lastnosti - pozna razlike za uporabo posameznih izvedb vodnikov - pozna vrste spojev in probleme pri spajanju vodnikov | vzorci sponk |  |
|  | Izolatorji | - osvoji namen in funkcijo izolatorjev - zna našteti vrste materialov in njihove lastnosti - pozna tipe NN-izolatorjev, njihove oznake in materiale ter pripadajoče opornike in konzole - pozna tipe VN-izolatorjev in zna razlikovati viseče in podporne izolatorje - pojasniti uporabo izolatorskih verig in število členov za posamezne napetostne nivoje - pozna elemente obesne opreme in njihove naloge - pozna načine pritrjevanja izolatorjev na opornice | vzorci izolatorjev in pritrdilne opreme |  |
|  | Podpore za nadzemne vode | - pozna materiale podpor za nadzemne vode - zna pojasniti oblike drogov po vrsti sil, ki ji prenašajo, in pripadajoče izvedbe drogov - pozna pomen osnovne in dodatne zaščite lesenih drogov - pozna oblike in uporabo enosistemskih in dvosistemskih drogov - pozna značilnosti in uporabo betonskih, jeklenih in aluminijastih stebrov | vzorci izolatorjev in pritrdilne opreme |  |
|  | Gradnja nadzemnih vodov | - pozna elemente projektne dokumentacije, ki spremlja gradnjo elektroenergetskih nadzemnih vodov - zna našteti postopke gradnje nadzemnih vodov - razume pomen pripravljalnih del - zna našteti in opisati gradbena dela - pozna metode postavljanja lesenih drogov in transport ter razvlečenje vodnikov - ve, kaj je poves in od česa je odvisen - pozna pomen povesnih tabel in njihovo uporabo - pozna dela v zaključni fazi z meritvami ter usposobitvijo voda za obratovanje - zna razložiti uporabo zaščitnih in opozorilnih naprav | film o gradnji električnih omrežij |  |
|  | Križanje vodov | - pozna pojma varnostne višine in varnostne razdalje in njun pomen - pozna posebnosti in pogoje pri najpogostejših primerih križanj |  |  |
|  | Vzdrževanje nadzemnih omrežij | - pozna vrste pregledov na nadzemnih omrežjih - ve, kaj so revizije - ve, katere meritve izvajamo za ugotavljanje napak |  |  |
|  | Prenapetosti | - zna ločevati med atmosferski in obratovalnimi prenapetostmi - pozna nevarnosti prenapetosti na različnih napetostnih nivojih - ve, kaj pomeni 1,2750 s - pozna vrste prenapetostnih zaščit - zna pojasniti uporabo in vrste prenapetostnih odvodnikov in strelovodnih vrvi - pozna pomen in vrste ozemljil | vzorci katodnih odvodnikov film o prenapetostih |  |
|  | Kabli | - pozna delitev kablov - pozna konstrukcijske elemente kablov - pozna veljavno tipizacijo | vzorci kablov s prepoznavnimi elementi |  |
|  | Vrste kablov | - zna razlikovati kable po vrsti izolacijskih materialov, napetosti, po mestu polaganja in namenu - pozna osnovne lastnosti in uporabo kablov s papirnato izolacijo, termoplastično in gumijasto izolacijo - zna pojasniti uporabo oljnih in plinskih kablov |  |  |
|  | Spajanje kablov | - pozna osnovne zahteve pri spajanju - seznanjen je s postopkom odpiranja kablov - zna uporabiti različne spojke za različne vrste kablov - zna opisati postopke izdelave najpogosteje uporabljenih spojk v praksi | vzorci spojk kablov |  |
|  | Kabelske glave | - ve, kje se uporabljajo kabelske glave - zna opisati izvedbe in načine izdelave kabelskih glav | vzorci kabelskih glav film o izvedbi spojk in kabelskih glav |  |
|  | Polaganje kablov | - pozna posebnosti pri transportu kabla - ve, kako kable pravilno razvlečemo - pozna postopek in posebnosti pri polaganju kablov neposredno v zemljo - ve, kdaj kable polagamo v kabelsko kanalizacijo in kabelske hodnike ali tunele - pozna posebne pogoje polaganja, ki jih narekuje nestabilen teren | film o polaganja kablov |  |
|  | Križanja kablov | - pozna najmanjše razdalje pri križanju z različnimi objekti in drugimi inštalacijami |  |  |
|  | Preizkušanje kablov | - ve, kdaj kable preskušamo, katere parametre in kako to izvedemo ve, kateri so načini in metode vzdrževanja - pozna najpogostejše napake na kablih - pozna mikro- in makrolokacijske metode za iskanje napak na kablih |  |  |
|  | Transformatorske postaje | - zna pojasniti pomen in funkcijo TP v omrežju - pozna delitev TP - zna opisati izvedbe podeželskih in mestnih TP | ekskurzija – ogled TP |  |
|  | Visokonapetostna stikala | - zna ločevati odklopnik, odklopni ločilnik in ločilnik - pozna osnovne podatke o stikalih - pozna problematiko prekinjanja električnega tokokroga v VN-tehniki - zna opisati tehnike gašenja električnega obloka - zna opisati izvedbo malooljnega, pnevmatskega, plinskega in vakuumskega odklopnika - pozna pomen in izvedbo odklopnega ločilnika - pozna naloge ločilnega stikala in njegovo združljivost z drugimi stikali - pozna vrste pogonov stikal | ekskurzija |  |
|  | Zbiralke | - pozna pomen zbiralk in izvedbe - ve, kdaj in kako uporabljamo sisteme zbiralk - pozna postopek dimenzioniranja | vzorci zbiralk slikovni material |  |
|  | Merilni transformatorji | - pozna izvedbe in uporabo tokovnika in napetostnika - pozna tipizacijo sponk in karakteristične podatke o merilnih transformatorjih | slikovni material |  |
|  | Visokonapetostne varovalke | - pozna izvedbe varovalk in njihovo uporabo - pozna področja uporabe VN-varovalk - razume povezavo med VN- varovalko in odklopnim ločilnikom | vzorci varovalk |  |
|  | Sprožniki in releji | - pozna razliko med sprožniki in releji - pozna uporabo sprožnikov in relejev - pozna vrste izvedb - zna razložiti fizikalno sliko posameznih izvedb relejev - pozna področja uporabe posameznih vrst relejev in sprožnikov - pozna izvedbe zaščit | vzorci |  |
|  | Signalizacija v stikalnih postrojenjih | - pozna pomen signalizacije v energetskih postrojih - zna pojasniti izvedbe signalizacije | ekskurzija |  |
|  | Meritve v stikalnih postrojenjih | - pozna pomen in vrsto meritev - pozna načine merjenja I, U, P W, cos  in f - pozna pomen in postopek sinhronizacije - ve, da podatke meritev prenašamo tudi daljinsko | ekskurzija |  |
|  | Stikalni prostori | - zna razlikovati visokonapetostni in nizkonapetostni stikalni prostor - razume pojem stikalne celice - pozna funkcije stikalnih celic - pozna izvedbe in karaktristične posebnosti posameznih izvedb stikalnih celic - pozna pomen in izvedbe NN-razdelilnih blokov in omar | ekskurzija |  |
|  | Razdelilne transformatorske postaje - RTP | - ve, kje se RTP uporabljajo - pozna izvedbe - pozna posebnosti visoke, polvisoke in nizke izvedbe RTP | ekskurzija |  |
|  | Energetski transformator | - pozna merila pri izbiri transformatorjev - pozna vrste kontrole pred priključitvijo - pozna vrste kontrole med obratovanjem - pozna postopek zamenjave transformatorja - pozna vrste izvedb in delovanje osnovnih vrst zaščite transformatorja - zna našteti izvedbe in delovanje različnih vrst dodatne zaščite na transformatorju | film |  |
|  | Pomožne naprave v transformatorski postaji | - zna našteti potrebne pomožne naprave za obratovanje energetskega postrojenja - pozna pomožne vire napajanja - pozna uporabo kompresorskih naprav - pozna pozna uporabo in izvedbe gasilnih naprav - pozna naprave za kompenzacijo jalove energije - pozna pomen in uporabo telekomunikacijskih naprav - pozna ozemljitvene naprave - seznanjen je z uporabo zaščitnih sredstev | film |  |
|  | Komandni prostor | - ve, katere elemente vsebuje komandni prostor | ekskurzija |  |
|  | Vzdrževanje transformatorskih postaj | - zna ločevati med pojmi: vzdrževanje, revizija in remont - zna časovno opredeliti posamezna dela |  |  |
|  | Tarife | - pozna pomen tarif v energetskem sistemu - loči opravičene in tarifne odjemalce - seznanjen je s tarifnim pravilnikom in energetskim zakonom - zna našteti tarifne elemente in postavke - zna izračunati vrednost energije, ki jo plačamo v posameznih odjemnih skupinah |  |  |
|  | Elektrarne | - zna razložiti pomen in funkcije elektrarn - pozna načine pretvarjanja energije v električno - pozna vrste in delitev elektrarn po načinu gradnje | film |  |
|  | Hidroelektrarne | - zna izračuna moč HE - loči med akumulacijskimi in pretočnimi elektrarnami - pozna izvedbe pretočnih in akumulacijskih elektrarn - zna našteti in opisati glavne objekte HE - zna izbirati med različnimi tipi turbin za različne HE | film |  |
|  | Termoelektrarne | - zna razdeliti TE glede na vrsto goriva - zna izračunati porabo premoga in proizvodnjo emisij v TE - zna narisati in opisati shemo tehnološkega procesa v TE - pozna princip soproizvodnje toplotne in električne energije | film |  |
|  | Jedrske elektrarne | - razume postopek verižne reakcije - pozna vrste reaktorskega goriva - ve, kako je zgrajen reaktor - zna našteti osnovne tipe reaktorjev - pozna karakteristične podatke NE Krško - pozna nevarnosti pri obratovanju jedrskih elektrarn | film |  |
|  | Plinske elektrarne | - pozna uporabo dizelskih in plinskih elektrarn - pozna princip delovanja plinske in plinsko parne elektrarne |  |  |
|  | Alternativni viri energije | - zna našteti in opisati alternativne vire energije - ve, kakšen je pomen posameznih vrst alternativnih elektrarn za Slovenijo | film |  |
|  | Električni izračun vodov nizke napetosti | - zna dimenzionirati presek glavnega voda in odcepa na padec napetosti - pozna standardne preseke vodnikov - pozna vpliv dolžine vodnika, nape-tosti in materiala za enostransko in dvostransko napajanje - pozna dimenzioniranje za primer kontinuiranih obremenitev vodov - zna dimenzionirati dvostransko napajan vod - zna dimenzionirati v enofaznem in trifaznem tokokrogu | računski primeri |  |
|  | Kratki stiki | - razume fizikalno sliko nastanka kratkega stika - zna narisati časovni potek ter definirati komponente tokov - zna vrste kratkih stikov in temeljne pojme - zna izračunati posamezne tokove kratkega stika - zna določiti iz karakterističnih elementov omrežja njihove impedance - zna izračunati tok KS po metodi reduciranih odstotkovnih padcev napetosti - zaveda se pomena in uporabe izračunanih vrednosti | računski primeri |  |
|  | Dimenzioniranje zbiralk | - pozna pojav dinamičnih sil in kako jih določimo - pozna vpliv lastne frekvence na dinamične pojave - zna računati kratkostične sile in izbirati zbiralke - zna določiti upogibno trdnost - zna določiti potrebni termični presek - zna izbrati izolatorje iz priročnikov in katalogov - zna izbrati stikalne naprave na kratkostične vrednosti | računski primeri |  |
|  | Mehansko dimenzioniranje vodov | - razume namen in uporabo mehanskega dimenzioniranja - pozna potrebne podatke obremenitev DV-vodnikov - zna uporabljati položajno enačbo za različne pogoje obremenitve - zna računati povese - pozna pomen kritične temperature in kritične razpetine in njuno uporabo - zna uporabljati povesne tabele | računski primeri |  |
|  | Parametri VN vodov | - pozna in razume pojme: delovna upornost, reaktanca vodov in kapacitivnost vodov - zna posamezne parametre vodov izračunati - pozna pojav polnilnega kapacitivne-ga toka ter polnilne moči voda |  |  |
|  | Nadomestne sheme vodov | - pozna pomen in uporabo nadomestnih shem - zna narisati vezje in kazalčni diagram shem I, II in T |  |  |
|  | Korona | - razume pojav korone in njene negativne posledice - zna računati koronske izgube - pozna ukrepe za zmanjševanje vpliva korone | film |  |
|  | Projektiranje stikalnih naprav | - ve, kako izbiramo elemente in naprave s pomočjo priročnikov in prospektnega materiala - zna izbrati stikalno celico - pozna gradnike stikalnih celic in izolacijske materiale - pozna uporabo oklopljenih stikalnih celic SF6 | prospekti |  |
|  | Ozemljitve VN naprav | - pozna vrste in naloge ozemljitev v VN napravah - pozna izvedbe zaščitne ozemljitve - pozna izvedbe ločene in združene ozemljitve - ve, kako oblikujemo napetostni lijak - pozna pomen in izvedbe ozemljitvenega voda |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija | - pozna pomen tehnične dokumentacije - pozna vrste dokumentov, ki sestavljajo tehnično dokumentacijo, in jih zna pojasniti | primer tehnične dokumentacije |  |
|  | Merilne in relejne naprave | - pozna sodobno merilno garnituro in zaščitne naprave - pozna razlike med statičnimi in dinamičnimi releji - pozna izvedbe elektronskih relejev - pozna vpliv prehodnih pojavov na relejno tehniko ter na delovanje same zaščite |  |  |
|  | Zanesljivost obratovanja transformatorja | - pozna pomen in izvedbo termoslike pri zaščiti transformatorja - pozna varovalne ukrepe na energetskem transformatorju - pozna okvare, njihove vzroke in ukrepe za njihovo preprečevanje |  |  |
|  | Naprave za avtomatizacijo transformatorskih postaj | - pozna pomen avtomatizacije in izpeljave le-te - pozna izvedbo avtomatske regulacije napetosti - razume in zna pojasniti pojav avtomatskega ponovnega vklopa - pozna izvedbo avtomatskega vklopa in izklopa paralelnih transformatorjev - pozna avtomatsko redukcijo - zna razložiti izvedbo avtomatske sinhronizacije | ekskurzija |  |
|  | Daljinsko vodenje električnih omrežij | - pozna funkcijo vodenja EES-sezna-njen je z izvedbami sistemov vodenja - pozna vlogo računalniške tehnologije v daljinskem upravljanju - pozna pomen zbiranja in obdelave podatkov | ekskurzija |  |
|  | Elektriško gospodarstvo | - pozna pomen posameznih elektrarn in organiziranost elektrogospodarstva v Sloveniji - ve, kako se izvaja bilanca energije in moči - zna izrisati diagram obremenitve in urejeni diagram obremenitve - razume pojem obratovalne ure in kako jih določimo - ve, kako je določen faktor rezerve in faktor sočasnosti - zna izračunati ceno 1 kWh za različne skupine elektrarn | računski primeri |  |
| # Ocenjevanje |  |  |  |  |
| Pripravljen je seznam vprašanj, ki rabi učitelju za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je točkovan s 100 točkami. Osnovni pojmi in definicije 20 – 30 točk Razširitev pojmov in uporaba ali 30 točk Razlaga dejanske in alternativnih rešitev 30 točk Sinteza in vrednotenje 20 – 10 točk Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je skupno točkovan s 100 točkami. |  |  |  |  |
| ## Pretvorba točk v oceno |  |  |  |  |
| Ocena ustnega izpita iz Elektroenergetskih sistemov se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno po predlaganem merilu. |  |  |  |  |

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 90–100 |
| Prav dobro (4) | 76–89 |
| Dobro (3) | 61–75 |
| Zadostno (2) | 50–60 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

Dani so trije primeri. Podvprašanja so sestavljena tako, da prvi dve zajameta prvo in drugo taksonomsko stopnjo, tretje pa zadnji dve taksonomski stopnji.

- Proizvodna zmogljivost hidroelektrarn. 					30 točk

- faktorji, ki vplivajo na proizvodno zmogljivost HE.				10

- izpeljava obrazca za izračun trenutne delovne moči HE.			10

- ocena tržne vrednosti energije iz posameznih tipov  HE.			10

- Padci napetosti v energetskih vodih 					40 točk

- nadomestna shema energetskega voda.					10

- kazalčni diagram srednjenapetostnega voda in izpeljava obrazca za izračun padcev napetosti.										20

- kako s konstrukcijskimi posegi vplivamo na padce napetosti v energetskih vodih?											10

- Podjetja za distribucijo električne energije. 					30 točk

- naloge distribucijskih podjetij.						10

- organiziranost distribucijskih podjetij v pogojih trgovanja z električno energijo.											10

- kakšne so razvojne in poslovne priložnosti sodobnih distribucijskih podjetij? 											10

Skupaj 										100 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.