POKLICNA MATURA 2006

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2006 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2007 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Poklic | Vrsta programa |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK | elektrotehnik energetik | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2006.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	IZPELJAVA IZPITA	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	8

5.1.	PRETVORBA TOČK V OCENO	8

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	8

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	9

# NAZIV predmeta: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

| # Izpitni cilji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na poklicni maturi ocenjujemo: |  |  |  |  |
| - znanje o materialih, ki se uporabljajo pri izvajanju elektroenergetskih inštalacij |  |  |  |  |
| - veljavno tehniško regulativo in uporabo le-te |  |  |  |  |
| - poznavanje naprav za varovanje električnih vodnikov in inštalacij |  |  |  |  |
| - poznavanje nevarnih vplivov delovanja električnega toka na človeško telo |  |  |  |  |
| - načine in naprave za zaščito pred električnim udarom |  |  |  |  |
| - znanje za dimenzioniranje vodnikov |  |  |  |  |
| - znanja iz osnov svetlobne tehnike |  |  |  |  |
| - poznavanje postopkov in izdelave projektne dokumentacije |  |  |  |  |
| - razumevanje in spoznavanje odgovornosti za varno delo na elektroenergetskih napravah |  |  |  |  |
| - ustvarjalno razmišljanje in sistematičnost pri reševanje problemov |  |  |  |  |
| - sposobnost povezovanja strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja |  |  |  |  |
| # Izpeljava izpita |  |  |  |  |
| Ustni izpit. Dovoljeni pripomočki na izpitu so objavljeni skupaj z naborom izpitnih vprašanj. |  |  |  |  |
| # Vsebine |  |  |  |  |
|  | VSEBINE | ZNANJE DIJAK | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |  |
|  | Vrste električnih inštalacij | - zna razvrstiti električne inštalacije glede na področja uporabe in glede na okolico |  |  |
|  | Značilnosti električnih inštalacij | - zna našteti karakteristike napajanja - razlikuje vrste napajalnih sistemov - loči sisteme pod napetostjo - loči sisteme glede ozemljevanja |  |  |
|  | Standardi in predpisi | - razume pojem standardov in njihov namen - loči pojem standard in tehnični predpis - pozna nacionalne in mednarodne organizacije na področju standardizacije | prikaz standardov in tehničnih predpisov |  |
|  | Vodniki za električne inštalacije | - spozna namen vodnikov, njihovo delitev, standardne lastnosti in področje uporabe - seznani se z označevanjem vodnikov |  |  |
|  | Izvajanje električnih inštalacij v zgradbah | - pozna različne načine izvajanja električnih inštalacij (pod omet, v omet, nad omet in v litem betonu) | demonstracijaski film o izvajanju inštalacij |  |
|  | Spajanje vodnikov | - pozna dovoljene načine spajanja vodnikov in materiale za spajanje (sponke) |  |  |
|  | Vrste in uporaba inštalacijskih cevi, pribor za cevi in pritrdilni material | - razlikuje vrste in namen uporabe inštalacijskih cevi - spozna dodatni pribor za inštalacijske cevi (uvodnice, spojke, loki, skobe …) |  |  |
|  | Razvodnice | - pozna namen, uporabo in vrste razvodnic |  |  |
|  | Vtično-spojne naprave | - pozna namen uporabe in delitev vtično-spojnih naprav |  |  |
|  | Vezja z inštalacijskimi stikali | - zna razdeliti stikala glede na vgradnjo, vrsto in vezavo - zna narisati simbole in sheme vezav posameznih stikal (enopolno, dvopolno, serijsko, menjalno, križno, skupinsko) |  |  |
|  | Avtomatska stopniščna vezja | - razume njihov namen - pozna vrste stopniščnih avtomatov - spozna uporabo impulznega releja |  |  |
|  | Klicne naprave | - pozna namen, uporabo in vrste klicnih naprav |  |  |
|  | Varovanje električnih inštalacij in porabnikov | - pozna nevarnost pojava kratkega stika, komponente kratkega stika in zna določiti njihove vrednosti - spozna vlogo varovalnega elementa v električnem tokokrogu - pozna izvedbe NN taljivih varovalk in njihove značilnosti - spozna I-t karakteristike varovalnih elementov - pozna inštalacijske odklopnike in njihove značilnosti - pozna razliko med stikali in odklopniki in njihovo uporabo - razume pojem selektivnosti - spozna kontaktor kot stikalni aparat | prikaz I-t karakteristik taljivih varovalk |  |
|  | Priklopi porabnikov | - razume pojem stopnje zaščite električne opreme (IPxx) - spozna ročna stikala in značilnosti posamezne vrste (odmična, vzvodna) - pozna problematiko priklopov enofaznih in trifaznih asinhronskih motorjev na omrežje - spozna vrste in značilnosti priklopov enofaznih in trifaznih motorjev - zna izvesti priklop merilnih instrumentov - pozna načine in zahteve pri priklopih termičnih naprav | prikaz |  |
|  | Elementi daljinskega krmiljenja | - spozna izvedbe, pomen, namen elementov za daljinsko krmiljenje (tipala, signalne lučke, naprave za zvočno signalizacijo, ročna stikala, mejna stikala, releji, elektronska tipala, merilniki neelektričnih veličin, krmilna in programska stikala) | demonstracija |  |
|  | Osnovni pojmi uporabe električne energije | - spozna pojem električni udar - spozna izraze, kot so: izpostavljeni prevodni del, tuji prevodni del, del pod napetostjo, neposredni dotik, posredni dotik …) - spozna načine delovanja električnega toka na človeka - zna opredeliti pojem impedance človeškega telesa in njeno velikost v odvisnosti od razmer - pozna meje nevarne napetosti dotika - pozna pomen, vrste in izvedbe ozemljitev - pozna vrste ozemljil - spozna ozemljitvene vode - zna izračunati ozemljilo - pozna razložiti postopek merjenja ozemljitvene upornosti - pozna pomen zaščitnih vodnikov - pozna pomen izenačitve potencialov |  |  |
|  | Zaščita pred električnim udarom | - zna našteti in razložiti izvedbe zaščit pred neposrednim udarom - pozna zaščito z izolacijo - pozna zaščito s pregradami in okrovi - pozna zaščito z ovirami - razume zaščito nedosega rok - pozna dopolnilno zaščito s FI-stikali - zna našteti in razložiti izpeljave zaščit pred posrednim udarom - zna razložiti varovalni ukrep s samodejnim odklopom napajanja za posamezne sisteme inštalacij - spozna zaščito z uporabo naprav razreda II - spozna zaščito z električno ločitvijo - zna našteti in pojasniti izpeljavo sočasne zaščite pred neposrednim in posrednim dotikom - zna pojasniti zgradbo in delovanje naprave za diferenčno tokovno zaščito - spozna meje izolacijskih upornosti za posamezne napajalne napetosti - zna razvrstiti naprave glede na zaščito pred električnim udarom |  |  |
|  | Dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije | - pozna pomen in način termičnega dimenzioniranja vodnikov - pozna velikosti dovoljenih padcev napetosti v električnih inštalacijah - zna električno dimenzionirati vodnike za notranje inštalacije - pozna namen mehanskega dimenzioniranja - spozna gospodarni vidik pri dimenzioniranju vodnikov | računski primeri prikaz izračuna z računal-niškim programom |  |
|  | Izvedbe energetskih električnih inštalacij | - pozna načine izvajanja in pravila za izvedbe električnih inštalacij: podometne, nadometne, v litem betonu, talne, stropne, medetažne, na skobah, na kabelskih policah, na |  |  |
|  | Zunanji vplivi | - pozna razvrstitev zunanjih vplivov - pozna karakteristike, ki se zahtevajo pri izbiri in postavitvi opreme |  |  |
|  | Priključek zgradbe na zunanje omrežje | - pozna način izvedbe kabelskega in prostozračnega priključka |  |  |
|  | Stikalni bloki | - pozna vrste in namen stikalnih blokov - spozna splošna pravila pri izdelavi stikalnih blokov |  |  |
|  | Inštalacije v stanovanjskih zgradbah | - spozna načine gradnje objektov in temu ustrezne izvedbe električnih inštalacij - zna razložiti posebnosti inštalacije v kopalnicah |  |  |
|  | Inštalacije v poslovnih zgradbah | - pozna izvedbe in posebnosti teh inštalacij - spozna prednosti z uporabo BUS-sistema |  |  |
|  | Inštalacije v industriji | - spozna značilnosti inštalacij v industriji |  |  |
|  | Inštalacije v objektih s specifičnimi pogoji | - spozna značilnosti inštalacij v objektih s specifičnimi lastnostmi - pozna pomen in izvedbo varnostnega napajanja in zasilne razsvetljave |  |  |
|  | Inštalacije v kmetijstvu | - pozna posebnosti kmetijskih objektov, - razume pomen izenačitve potencialov in način izvedbe |  |  |
|  | Inštalacije v požarno ogroženih prostorih | - pozna izvedbe, posebnosti in veljavne predpise |  |  |
|  | Inštalacije v eksplozivno nevarnih prostorih | - spozna temeljne značilnosti in za-hteve pri izvajanju te vrste inštalacij |  |  |
|  | Inštalacije telekomunikacijskih naprav | - pozna značilnosti vseh vrst telekomunikacijskih inštalacij (telefonske, antenske, hišne govorne naprave, urne naprave, računalniške |  |  |
|  | Zunanja in notranja prenapetostna zaščita | - pozna problematiko prenapetostnih pojavov in vpliv le-teh na električne napeljave - pozna zunanji sistem zaščite pred strelo - pozna pomen velikosti ozemljitvene upornosti na zaščito pred prenapetostjo - pozna notranji sistem zaščite pred prenapetostmi (izenačitev potencialov, odvodniki prenapetosti, iskrišča) |  |  |
|  | Fizikalna narava svetlobe | - zna razložiti nastanek in vrste sevanj - spozna osnovne parametre svetlobe (valovna dolžina, svetloba in barve, barvna temperatura) - pozna delovanje vida in vpliv svetlobe na človeka |  |  |
|  | Fotometrija | - spozna osnovne svetlobnotehnične veličine in medsebojne odvisnosti (svetlobni tok, svetilnost, osvetljenost in svetlost) - razume pojem svetlobnega in energetskega izkoristka svetlobnih virov | primer izračuna |  |
|  | Svetlobni viri | - spozna načine pridobivanja umetne svetlobe s pomočjo električne energije (termično in luminescenčno sevanje) - spozna značilnosti svetlobnih virov z žarilno nitko (navadne, vakumske, halogenske) - zna razložiti delovanje fluorescenčnih sijalk, pomen predstikalnih naprav, izvedbe in pomen - spozna natrijeve nizko in visokotlačne sijalke in njihove značilnosti - pozna posebnosti svetilnih cevi - spozna zgradbo, namen in posebnosti visokotlačnih živosrebrovih in metalhalogenidnih sijalk - zna izbrati vrste svetlobnih virov glede na namembnost prostora in predpisane zahteve |  |  |
|  | Svetilke | - zna našteti elemente svetilk in opisati njihovo funkcijo - pozna razdelitev svetilk in njihove karakteristike - spozna polarni in izokandelni diagram - pozna pomen in izvedbo zaščite svetilk - zna izbrati svetilke za notranjo in zunanjo razsvetljavo |  |  |
|  | Notranja razsvetljava | - spozna merila za kakovostno izvedbo notranje razsvetljave: nivo osvetljenosti, enakomernost osvetljenosti, porazdelitev svetlosti, omejitev bleščanja, senčnost, barvna klima, barvno vračanje, stroboskopski učinek - zna narediti svetlobnotehnični izračun za podani prostor - zna določiti razmestitev svetilk v prostoru - ve, zakaj je potrebna nega svetlobnih naprav | računski primeri prikaz meritev osvetljenosti v prostoru |  |
|  | Zunanja razsvetljava | - pozna pomen in vrste javne razsvetljave - pozna smernice za izvedbo in projektiranje zunanje razsvetljave | računski primeri |  |
|  | Projektiranje in izvedba električnih inštalacij | - ve, kaj zajema tehnična dokumentacija - pozna vsebino in obseg projekta električnih inštalacij - ve, kaj zajema projektna naloga - pozna vsebino tehničnega poročila (splošni del, tehnična rešitev, izračuni in dimenzioniranja, zaščitni ukrepi, kontrola in meritve, vzdrževanje, končne določbe) - zna okvirno izdelati predračun stroškov in - zna izdelati enopolne sheme in sheme tlorisnih povezav | izdelava seminarske naloge |  |
| # Ocenjevanje |  |  |  |  |
| Pripravljen je seznam vprašanj, ki rabi učitelju za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je točkovan s 100 točkami. Vprašanja so točkovana po naslednjem principu: Osnovni pojmi in definicije 20–- 30 točk Razširitev pojmov in uporaba ali 30 točk Razlaga dejanske in alternativnih rešitev 30 točk Sinteza in vrednotenje 20–- 10 točk Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je skupno točkovan s 100 točkami. |  |  |  |  |
| ## Pretvorba točk v oceno |  |  |  |  |

Ocena ustnega izpita iz Električnih inštalacij se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno po predlaganem merilu.

| [tevilčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 90–100 |
| Prav dobro (4) | 76–89 |
| Dobro (3) | 61–75 |
| Zadostno (2) | 50–60 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

1. Vrste razdelilnih sistemov glede na ozemljitev				30 točk

- naštejte vrste razdelilnih sistemov	5 točk

- narišite TN-C napajalni sistem glede ozemljitve

skupaj s črkovnimi oznakami vodnikov	15 točk

- razložite pomen prve in druge črke TN-C napajalnega

sistema in pomen črke C	10 točk

2. Preverjanje električne inštalacije					25 točk

- preverjanje s pregledom	10 točk

- preskusi in meritve (naštejte vse, podrobno pa

razložite samo preverjanje FI zaščitnih stikal v

TT in TN napajalnem sistemu)	15 točk

- vrednotenje rezultatov pri preverjanju FI zaščitni stikal	10 točk

3. Svetlobni viri z žarilno nitko						45 točk

- naštejte oba vira	5 točk

- razložite princip sevanja	15 točk

- razložite zgradbo 	5 točk

- naštejte pomembne podatke virov ter primerjavo

med obema viroma	10 točk

Skupaj 		100 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.