POKLICNA MATURA 2007

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG

ENERGETIKA

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 75. seji 16.6.2004 in se uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih.

Izpitni roki

| 2007 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2008 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| STROJNI TEHNIK | poklicno tehniško izobraževanje |
| STROJNI TEHNIK (SI) | poklicno tehniško izobraževanje |
| STROJNI TEHNIK (gluhi in naglušni) | poklicno tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2007.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA:  ENERGETIKA	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	ZNANJA	3

4.	IZPELJAVA IZPITA	9

4.1. PISNI IZPIT	9

4.2. USTNI IZPIT	9

5.	OCENJEVANJE IZPITA	10

5.1 MERILA	10

5.1 PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO	10

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	11

6.1 PISNI DEL IZPITA	11

6.2  USTNI DEL IZPITA	12

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	12

# NAZIV PREDMETA:  ENERGETIKA

# IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo, ali kandidati:

- poznajo osnovne zakone v energetiki, razumejo energetske procese in njihov vpliv na okolje,

- poznajo lastnosti in uporabnost materialov ter principe delovanja in uporabo različnih energetskih strojev, naprav in sistemov,

- znajo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo ter strokovno literaturo,

- znajo povezovati znanja z različnih področij ter znajo kritično preverjati in vrednotiti rezultate,

- poznajo ukrepe za racionalno rabo materiala, energije in časa,

- razumejo pomen in uporabo nekonvencionalnih obnovljivih virov energije,

- so dosegli sposobnost racionalnega načrtovanja dela in sinteze temeljnih strokovnih znanj.

# ZNANJA

| VSEBINE | ZNANJA | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
| Električne veličine - osnovne električne veličine (napetost, tok, upornost, moč, energija) - električni tokokrog | Dijak: - definira osnovne električne veličine, - izračuna upornost vodnika ter zaporedno in vzporedno vezavo uporov, - izračuna tok skozi tokokrog in padce napetosti na elementih tokokroga, | - didaktični panoji z vezalnimi shemami za prikaz različnih električnih tokokrogov in meritev, - Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti; |

| Uporaba električne energije - učinki električnega toka (kemični, toplotni, svetlobni) - električno polje - magnetno polje - izmenična napetost - priključevanje porabnikov na omrežje | - opiše kemične, svetlobne in toplotne učinke el. toka, - izračuna osnovne parametre pri pretvarjanju električne energije v toploto (Joulov zakon), - opiše nastanek in lastnosti električnega polja, - opiše magnetne učinke in definira magnetne veličine, - opiše nastanek in lastnosti izmenične napetosti, - opiše lastnosti in prednosti trifaznih sistemov, - definira osnovne pojme, veličine in elemente električnih instalacij, - opiše učinkovanje električnega toka na človeško telo in razloži delovanje različnih zaščitnih ukrepov pred udarom električnega toka, - opiše delovanje transformatorja, - opiše delovanje in uporabo asinhronskih motorjev. | - Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti, - didaktični komplet za demonstracijo učinkov električnega in magnetnega polja, - didaktični panoji za prikaz vezave in uporabe različnih električnih komponent in instalacij, - didaktični pano za prikaz vezave in uporabe enofaznih in trifaznih elektromotorjev, - didaktični pano za prikaz vezave in uporabe transformatorjev; |
| --- | --- | --- |
| Elektronika - pasivni polprevodniški elementi - aktivni polprevodniški elementi | - našteje nekaj pasivnih polprevodniških elementov, - našteje nekaj aktivnih polprevodniških elementov, | - didaktični panoji za prikaz vezave različnih aktivnih in pasivnih elektronskih komponent, - zbirka polprevod. el., - strokovna literatura, CD, prospekti, sheme; |
| Osnovni pojmi v termodinamiki (TD) - fizikalne veličine in enote - različne oblike energije - zaprti in odprti termod. sistemi - osnovne veličine stanja sistema - stanje in ravnotežje sistema - ničti zakon TD - plinska enačba - preobrazbe in krožni procesi | - obvlada fizikalne veličine in enote v termodinamiki, - zna pretvarjati enote iz SI v ostale merske sisteme in obratno, - pozna osnovne oblike in izračun energij v TD, - pozna pomen osnovnih veličin stanja za energetsko stanje sistema, - zna za primere iz tehniške prakse izbrati ustrezne teoretične modele in določiti vrsto termod. sistema, - pozna pomen ničtega zakona in ga zna uporabiti pri pravilnem merjenju temperature, - zna povezati veličine stanja s plinsko enačbo in plinskimi zakoni; - razume osnovne preobrazbe in krožne procese v praksi, | - Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti, sheme, - termodinamične tabele in diagrami, - didaktični panoji z modeli različnih energetskih naprav, prikazi pretvarjanja, meritev in uporabe različnih vrst energije; |
| Lastnosti homogenih snovi - agregatna stanja homogene snovi - spremembe agregatnih stanj homogene snovi - diagrami (T - v, p - v, p - T) - tabele (stanja - nasičena para, vrela kapljevina in mokra, suha tre pregreta para) | - zna opisati agregatna stanja ter agregatne spremembe homogene snovi, - zna pojasniti povezavo med tlakom in temperaturo pri agr. spremembah, - spremlja agregatne spremembe v ustreznih diagramih in tabelah, - zna določiti veličine stanja in energije (tlak, temperatura, spec. volumen, entalpija, uparjalna toplota), - razlikuje in definira različna stanja pri uparjanju tekočine, - razlikuje pojma idealnega in realnega plina v področju pregrete pare; | - didaktični pano z modelom parnega postrojenja, - termodinamične tabele in diagrami, (parne tabele, krivulje napetosti, h-s, T-s diagram), - Strojniški priročnik, strokovna literatura, prospekti, sheme; |
| Prvi zakon termodinamike - specifične toplote snovi (plinov) - izračun toplote - absolutno (volumsko) delo - notranja energija, entalpija in tehnično delo - zapis prvega zakona za TD sisteme | - zna definirati pojem specifične toplote in določiti toploto, - definira absolutno delo in ga analitično ter graf. določi, - pojasni različne definicije tehničnega dela in ga razlikuje od abs. dela, - zna predstaviti tehnično delo v p-V diagramu, kot vsoto absolutnih del, - zapiše prvi zakon TD kot obliko ene. zakona za zaprti in odprti TD sistem, - zna zapisati spremembo notranje energije in entalpije za različne tipe termodinamičnih sistemov, - zna uporabiti energijsko enačbo pri reševanju različnih teh. problemov; | - termodinamične tabele in diagrami, - strokovna literatura, CD, prospekti, sheme; |
| Drugi zakon termodinamike - glavne teze - toplotni stroji - hladilni stroji in toplotne črpalke - pojem entropije sistema - povračljivost in nepovračljivost procesov - toplotni diagram in tabele z entropijo - sprememba entropije idealnega plina | - na preprostih primerih pojasni osnovne teze drugega zakona TD, - opiše princip delovanja toplotnega in hladilnega stroja oz. toplotne črpalke, - izračuna osnovne parametre (energija, izkoristek, hladilno in grelno število) toplotnega stroja, hladilnega stroja in toplotne črpalke, - razlikuje povračljive in nepovračljive procese, - prikaže osnovne preobrazbe in procese v toplotnem diagramu, - pojasni definicijo in pomen entropije ter našteje vzroke za njeno spreminjanje, | - didaktični pano z modelom toplotnega in hladilnega stroja (toplotne črpalke) -prikaz delovanja in uporabe, - strokovna literatura, CD, prospekti, sheme; |

| Presojanje kakovosti energetskih procesov - glavni vzroki za nepovračljivost procesov - presoja kvalitete zaprtega TD sistema (po drugem zakonu) | - pozna uporabnost pojma povračljivega dela za enostavnejše primere, - pozna parametre za kvantitativno in kvalitativno analizo krožnih procesov, | - strokovna literatura, CD, prospekti proizvajalcev energetskih postrojenj, sheme; |
| --- | --- | --- |
| Plinski delovni procesi | - zna opisati teoretični in dejanski ottov, dieslov in julov krožni proces, - zna skicirati procese v p-V in T-S diagramu, - izračuna osnovne parametre krožnega procesa, - izračuna delo krožnega procesa in izkoristek; | - termodinamične tabele in diagrami, - didaktični pano z modelom plinskega delovnega procesa, - strokovna literatura, CD, prospekti o Joulovem procesu; |
| Parni delovni procesi | - zna izračunati osnovne parametre enostavnega parnega procesa, - zna skicirati procese v T-s oz. h-s diagramu, - zna našteti osnovne elemente parnega postrojenja ter zna razložiti njihovo funkcijo, | - termodinamične tabele in diagrami, - didaktični pano z modelom parnega delovnega procesa, |
| Hladilni procesi | - zna razložiti hladilni proces na primeru hladilnika ali toplotne črpalke, - zna določiti hladilno oziroma grelno število, - zna skicirati in opisati proces v log p-h diagramu. | - termodinamične tabele in diagrami, - didaktični pano z modelom hladilnega procesa, |

| Vlažen zrak in klimatizacija | - zna ugotoviti razliko med idealnim plinom in plinsko zmesjo, - zna narisati osnovne procese prezračevanja in klimatizacije v h-x diagramu, - zna odčitati oziroma izračunati veličine stanja vlažnega zraka; | - termodinamične tabele in diagrami, - didaktični pano z modelom klima naprave, - strokovna literatura, CD, prospekti, sheme o klimatizaciji; |
| --- | --- | --- |
| Prenos toplote | - zna definirati prevod, prestop in prehod toplote, - zna izračunati toplotno prehodnost, toplotni tok in narisati temperaturni diagram za sestavljeno steno, - zna razložiti delovanje prenosnikov toplote; | - Strojniški priročnik, strokovna literatura, podatki za izračun, - baza podatkov za toplotne karakteristike elementov kostrukcij; |
| Viri energije in zgorevanje | - zna našteti vire energije in pozna njihove kemične lastnosti, - zna razložiti načine rabe posameznih oblik obnovljivih virov energije, - zna pojasniti pojma zgornja in spodnja kurilnost, - zna razložiti proces zgorevanja in vpliv produktov zgorevanja na okolje, - zna ugotoviti izvore CO2 in vpliv na klimatske spremembe. | - strokovna literatura, CD, prospekti o kvaliteti zgorevanja goriv in ekologiji, - baza podatkov za sestavo in kurilnost goriv. |

# IZPELJAVA IZPITA

Zgradba izpitne enote:

- pisni izpit,

- ustni izpit.

## 4.1. Pisni izpit

Za pisni izpit se pripravita dve izpitni poli, ki ju kandidati rešujejo do 120 minut. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja, definicij in zakonov iz energetike (delež 40 %), druga izpitna pola vsebuje tri do pet preglednih strukturiranih nalog iz izbire oziroma analiziranja postopkov in praktične uporabe osnovnega znanja (delež 60 %). Celoten pisni izpit je ocenjen s 60 točkami.

Priporočilo:

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovnoteoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, računske, grafične, strukturirane, problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje, ...).

## 4.2. Ustni izpit

Za ustni izpit je pripravljen enoten seznam vprašanj, ki služijo učiteljem za pripravo izpitnih lističev. Vsak izpitni listek je točkovan s 40 točkami. Vprašanja morajo biti točkovana in izbrana tako, da so listki enakovredni. Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih (didaktični panoji, termodinamične tabele in diagrami, sheme, ...).

Pri sestavljanju izpitnih listkov je treba upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj. Vprašanja zajemajo znanja iz definicij, zakonov in poznavanja strokovne terminologije.

# OCENJEVANJE IZPITA

## 5.1 Merila

Shema zgradbe in vrednotenje pisnega dela izpita

| izpitni poli | št. nalog | tipi nalog | vrednotenje posameznih nalog (v točkah) | dovoljeni pripomočki | čas reševanja (št. minut) | št. točk v izpitni poli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. izpitna pola | 4 - 12 | kratke naloge ali vprašanja iz osnovnega znanja definicij ter pretvarjanja enot oz. test objektivnega tipa za preverjanje osnovnih znanj iz energetike, | 2 - 6 | Strojniški priročnik, kalkulator, tabele, diagrami, geometrijsko orodje, | do 20 | 24 |
| 2. izpitna pola | 3 – 6 | strukturirane naloge iz izbire oz. analiziranja postopkov in uporabe osnovnega znanja z uporabo zakonov in definicij posameznega ter uporabe, analiziranja in vrednotenja oziroma povezovanja različnih področij energetike. | 6 - 12 | geometrijsko orodje, žepni računalnik, Strojniški priročnik ali termodinamične tabele in diagrami, sheme. | do 100 | 36 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | do 120 | 60 |

## 5.1 Predlog pretvorbe točk v oceno

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 89–100 |
| Prav dobro (4) | 76–88 |
| Dobro (3) | 63–75 |
| Zadostno (2) | 50–62 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Pisni del izpita

### Prva izpitna pola

- Dopolni										4 točke
Pretvori naslednje enote: 	

0,05 bar = .…....…. kPa 	36 kWh = ..........…….. MJ				

60 l/min = ……….. hl/h	2,45 g/cm3 = ..….……. kg/m3 

- 15 oC = ………..….K	900 kJ = .........…........ kWh

15,4 kJ/kg = ………m2/s2	0,57 MJ = …………… J

- Obkroži pravilen odgovor								2 točki
Kakšen je energijski izkoristek toplotnih strojev pri pretvorbi toplote v mehansko energijo?
a)  75 – 87 %
b)  32 – 40 %
c)  95 – 98 %									
V katerem diagramu lahko grafično prikažemo toploto?
a)  T - s
b)  h - s
c)  p - V

- Kratko odgovori										3 točke
Kako se imenuje sprememba plina, ko tlak narašča in se volumen zmanjšuje?			Kako imenujemo vodno paro, ki vsebuje vrelo kapljevino in suho paro?
Kakšnega predznaka je odvedena toplota (Qodv)?

- Odgovori na vprašanje								2 točki	
Kako je definiran nadtlak?

- Reši nalogo										4 točke
Izračunaj tlak 3 kg zraka, če ima prostornino 250 dm3 pri temperaturi 20 oC?

### Druga izpitna pola

- Reši naloge										12 točk
 
Proizvodno halo v obliki ležečega kvadra 120 x 40 x 8 m ogrevamo 				z EL kurilnim oljem. Hala je narejena iz kompaktnih plošč s toplotno 
prehodnostjo 0,42 W/m2K. Na hali je postavljeno 16 oken z merami 
120 x 180 cm in toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2K. Povprečna zunanja
temperatura v najhladnejšem mesecu je 0 oC. Z EL kurilnim oljem 
zagotavljamo konstantno notranjo temperaturo v hali 18 oC? 
Izgube skozi tla zanemarimo! Kurilna vrednost EL kurilnega olja je 42,5 MJ/kg.
- Izračunaj površine sten, stropa in oken, skozi katere imamo izgube toplotnega toka! 
- Izračunaj toplotni tok skozi steno in strop!
- Izračunaj toplotni tok skozi okna!
- Izračunaj porabo EL kurilnega olja v najhladnejšem mesecu! 


V parnem kotlu bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj pridobivamo 1005 t/h  		12 točk		pregrete pare stanja 540oC in 180 bar. Tlak v kondenzatorju je 0,1 bar. 
Delo črpalke zanemarimo.
- Skiciraj Rankinov parni proces v T-s ali h-s diagramu.
- Odčitaj specifično entalpijo in entropijo na vstopu v turbino.
- Izračunaj vsebnost suhe pare po ekspanziji v turbini 
- Izračunaj entalpijo mokre pare na izstopu iz turbine. 
- Izračunaj odvedeni in dovedeni toplotni tok.  	
- Izračunaj moč turbine in energijski izkoristek.

## Ustni del izpita

- Kakšna je razlika med temperaturo in toploto? 					10 točk		- zapiši oznaki termodinamskih veličin in osnovni enoti 
- primerjaj fizikalne lastnosti obeh veličin
- naštej praktične primere v katerih opazuješ spremembo temperature in toplote

- Primerjaj izolacijo masivnega zidu z notranje oziroma zunanje strani. 		15 točk		- Skiciraj temperaturni diagram za oba primera (lahko za letne ali zimske razmere).
- V katerem primeru bi ju uporabil? Utemelji odgovor!

- Razloži delovanje Ottovega krožnega procesa! 					15 točk	- skiciraj indikatorski diagram v p-V diagramu ter označi preobrazbe in izmenjavo toplote, 
- opiši proces po taktih (preobrazba, opis takta, smer gibanja bata, odprtost ventilov)
- zapiši območje kompresijskega razmerja
- naštej bistvene razlike med Ottovim in Dieselskim krožnim procesom

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.