POKLICNA MATURA 2005

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG

ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK ENERGETIK | poklicno tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI POKLICNI MATURI	3

4.	OCENJEVANJE ZNANJA	9

5.	LITERATURA IN DRUGI VIRI	9

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	9

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	10

# NAZIV predmeta: ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

# IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

- znanje o materialih, ki se uporabljajo pri izvajanju električnih inštalacij,

- veljavno tehniško zakonodajo in uporabo le-te,

- spoznanja o napravah za varovanje električnih vodnikov, kablov in naprav,

- nevarne vplive delovanja električnega toka na človeško telo,

- načine in naprave zaščite pred električnim udarom,

- pridobljeno znanje o dimenzioniranju vodnikov,

- znanja iz osnov svetlobne tehnike,

- postopke izdelave projektne dokumentacije,

- strokovnost in varno delo na električnih napravah,

- kreativno razmišljanje in sistematičnost pri reševanje problemov,

- sposobnost povezovanja strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj.

# ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI POKLICNI MATURI

| Vsebine | Znanja (cilji) | Učna in delovna sredstva |
| --- | --- | --- |
| Vrste in značilnosti električnih inštalacij | - Razvrstitev električnih inštalacij glede na področja uporabe in glede na okolico, - karakteristike napajanja, - standardi, uporaba, vrste. | Učbenik, standardi in tehnični predpisi. |
| Vodniki za električne inštalacije | - Poznavanje vodnikov, označevanje, njihovo delitev, standardne lastnosti in področja uporabe. | Učbenik, priročniki, vzorci. |
| Izvajanje električnih inštalacij v zgradbah | - Poznavanje načinov izvajanja električnih inštalacij (podomet, v omet, nadomet in v litem betonu). | Učbenik, tehnična dokumentacija. |
| Spajanje vodnikov | - Načini spajanja vodnikov in materiali za spajanje (sponke). | Učbenik, vzorci. |
| Vrste in uporaba inštalacijskih cevi, pribor za cevi in pritrdilni material. | - Vrste in namen uporabe inštalacijskih cevi, - dodatni pribor za inštalacijske cevi. | Učbenik, vzorci, prospektni material. |
| Razvodnice | - Namen, uporaba in vrste razvodnic. | Učbenik, vzorci. |
| Vtičnospojne naprave | - Namen uporabe in delitev vtičnospojnih naprav. | Vzorci, prospektni material. |
| Varovanje električnih inštalacij in porabnikov | - Nevarnosti pojava kratkega stika, komponente kratkostičnih tokov in določanje njihovih vrednosti, - vloga varovalnega elementa v električnem tokokrogu, - izvedbe NN taljivih varovalk in njihove značilnosti, - I-t karakteristike varovalnih elementov, - inštalacijski odklopniki in njihove značilnosti, - razlika med stikali in odklopniki, njihova uporaba, - bimetalni rele (zgradba, delovanje, uporaba), - selektivnost varovanja, - kontaktor (zgradba, delovanje, uporaba). | Učbenik, priročniki, vzorci, prospektni material. |
| Vezja z inštalacijskimi stikali | - Stikala glede na vgradnjo, vrsto in vezavo ter njihovi simboli, - sheme vezav posameznih stikal (enopolno, dvopolno, serijsko, menjalno, križno). | Učbenik, didaktični model. |
| Avtomatska stopniščna vezja | - Namen, uporaba, vrste, delovanje, - impulzni rele (zgradba, delovanje, uporaba). | Učbenik, didaktični model. |
| Klicne naprave | - Namen, uporaba in vrste. | Učbenik. |
| Priklopi porabnikov | - stopnje zaščite električne opreme (IPxx), - ročna stikala in značilnosti posamezne vrste (odmična, vzvodna), - priklopi enofaznih in trifaznih asinhronskih motorjev na omrežje, - vrste in značilnosti priklopov enofaznih in trifaznih asinhronskih motorjev, - načini in zahteve pri priklopih termičnih naprav. | Učbenik, katalogi, didaktični model. |
| Elementi daljinskega krmiljenja | - Izvedbe, pomen, namen elementov za daljinsko krmiljenje (tipkala, signalne lučke, naprave za zvočno signalizacijo, ročna stikala, mejna stikala, releji, elektronska tipala, merilniki neelektričnih veličin, krmilna in programska stikala). | Učbenik, katalogi, didaktični model. |
| Osnovni pojmi uporabe električne energije | - Vrste napajalnih sistemov in sistemov pod napetostjo, - sistemi električnih omrežij glede ozemljevanje, - učinki delovanja električnega toka na človeško telo, - impedanca človeškega telesa (velikost v odvisnosti od okolice), - meje nevarne napetosti dotika v različnih okoljih, - pomen, vrste in izvedbe ozemljitev in ozemljil, - ozemljitveni vodi in zaščitni vodniki, - izračun ozemljila, - postopek merjenja ozemljitvene upornosti, - izenačevanje potencialov (namen, vrste, izvedbe). | Učbenik, priročniki. |
| Zaščita pred električnim udarom | - Zgradba, delovanje, namen, uporaba in vrste zaščitnih tokovnih stikal (RCD), - izvedbe zaščit pred neposrednim dotikom (zaščita z izolacijo, zaščita s pregradami in okrovi, zaščita z ovirami, zaščita s postavitvijo izven dosega rok, dopolnilna zaščita z FI stikali), - izvedbe zaščit pri posrednem dotiku (zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja za posamezne sisteme inštalacij, zaščita z uporabo naprav razreda II, zaščita z električno ločitvijo), - sočasna zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom (SELV, PELV), - meje izolacijskih upornosti za posamezne napajalne napetosti, - razvrstitev naprave glede na zaščito pred električnim udarom in pri njem. | Učbenik, didaktični model, priročniki. |
| Sistem zaščite pred delovanjem strele | - Problematika prenapetostnih pojavov in vpliv le-teh na električne napeljave, - zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele, - pomen velikosti ozemljitvene upornosti na zaščito pred prenapetostjo, - notranji sistem zaščite pred delovanjem strele (izenačitev potencialov, odvodniki prenapetosti, iskrišča). | Učbenik, prospektni material. |
| Izvedbe energetskih električnih inštalacij | - Načini izvajanja in pravila za izvedbe električnih inštalacij: podometne, nadometne, v litem betonu, talne, stropne, medetažne, na skobah, na kabelskih policah, na nosilnih konstrukcijah, … | Učbenik, prospektni material. |
| Priključek zgradbe na zunanje omrežje | - Načini izvedbe kabelskega in prostozračnega priključka. | Učbenik. |
| Stikalni bloki | - Vrste in namen stikalnih blokov, - splošna pravila pri izdelavi stikalnih blokov. | Učbenik, prospektni material. |
| Inštalacije v stanovanjskih zgradbah | - Načini gradnje objektov in temu ustrezne izvedbe električnih inštalacij, - posebnosti inštalacije v kopalnicah. | Učbenik. |
| Inštalacije v poslovnih zgradbah | - Izvedbe in posebnosti teh inštalacij, - prednosti uporabe inteligentnih inštalacij. | Učbenik. |
| Inštalacije v industriji | - Značilnosti inštalacij v industriji. | Učbenik. |
| Inštalacije v objektih s specifičnimi pogoji | - Značilnosti inštalacij v objektih s specifičnimi pogoji, - pomen in izvedbo varnostnega napajanja in zasilne razsvetljave. | Učbenik, predpisi. |
| Inštalacije v kmetijstvu | - Posebnosti kmetijskih objektov, - pomen izenačitve potencialov in način izvedbe. | Učbenik, predpisi. |
| Inštalacije v požarno ogroženih prostorih | - Izvedbe, posebnosti | Učbenik, predpisi. |
| Inštalacije v eksplozivno nevarnih prostorih | - Osnovne značilnosti in zahteve pri izvajanju te vrste inštalacij. | Učbenik, predpisi. |
| Inštalacije telekomunikacijskih naprav | - Izvajanje vseh vrst telekomunikacijskih inštalacij (telefonske, antenske, hišne govorne naprave, urne naprave, računalniške mreže, ozvočenja, …). | Učbenik. |
| Dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije | - Pomen in način termičnega dimenzioniranja vodnikov, - velikosti dovoljenih padcev napetosti v električnih inštalacijah, - električno dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije, - namen mehanskega dimenzioniranja, - gospodarni vidik pri dimenzioniranju vodnikov. | Učbenik, priročniki, računski primeri. |
| Fizikalna narava svetlobe | - Osnovni parametri svetlobe (valovna dolžina, svetloba in barve, barvna temperatura), - princip videnja in vpliv svetlobe na človeka. | Učbenik. |
| Fotometrija | - Osnovne svetlobnotehnične veličine in medsebojne odvisnosti (svetlobni tok, svetilnost, osvetljenost in svetlost), - pojem svetlobnega in energetskega izkoristka svetlobnih virov. | Učbenik. |
| Svetlobni viri | - Načini pridobivanja umetne svetlobe s pomočjo električne energije (termično in luminescenčno sevanje), - značilnosti svetlobnih virov z žarilno nitko, - pomen predstikalnih in vžignih naprav, - delovanje fluorescenčnih sijalk na vžig s starterjem in brez njega ter njihove vezave, - natrijeve nizko- in visokotlačne sijalke, njihove značilnosti, uporaba in vezave, - posebnosti svetilnih cevi, - zgradba, namen in posebnosti visokotlačnih živosrebrovih in metalhalogenidnih sijalk, - izbira vrste svetlobnih virov glede na namembnost prostora in predpisane zahteve. | Učbenik, prospektni material, katalogi. |
| Svetilke | - Elementi svetilk in opis njihovih funkcij, - razdelitev svetilk in njihove karakteristike, - polarni in izokandelni diagram, - pomen in izvedbo zaščite svetilk, - izbira svetilke za notranjo in zunanjo razsvetljavo. | Učbenik, prospektni material, katalogi. |
| Notranja razsvetljava | - Kriteriji za kvalitetno izvedbo notranje razsvetljave: nivo osvetljenosti, enakomernost osvetljenosti, porazdelitev svetlosti, omejitev bleščanja, senčnost, barvna klima, barvno vračanje, stroboskopski efekt, - svetlobnotehnični izračun za podani prostor, - določevanje razmestitve svetilk v prostoru, - nega svetlobnih naprav. | Učbenik, katalogi, priročniki, računski primeri. |
| Zunanja razsvetljava | - Pomen in vrste javne razsvetljave, - smernice za izvedbo in projektiranje zunanje razsvetljave. | Učbenik, katalogi, priročniki. |
| Projektiranje in izvedba električnih inštalacij | - Tehnična dokumentacija, - vsebina in obseg projekta električnih inštalacij, - projektna naloga, - tehnično poročilo (splošni del, tehnična rešitev, izračuni in dimenzioniranja, zaščitni ukrepi, kontrola in meritve, vzdrževanje, končne določbe), - predračun stroškov, - izdelava enopolne sheme in sheme tlorisnih povezav. | Učbenik, primeri projektov, katalogi, priročniki. |

# OCENJEVANJE ZNANJA

Priprava vprašanj poteka na osnovi Navodil za pripravo in izvedbo 2. izpitne enote poklicne mature, CPI, november 2001. Vprašanja so pripravljena širše, tako da so s podvprašanji zastopane vse taksonomske stopnje s čimer zagotovimo ustrezno pokritost vsebin in zahtevnost ustnega izpita. Skupna vrednost pravilnih odgovorov je pri vseh vprašanjih enaka. Vprašanja so s podvprašanji točkovana po naslednjem principu:

- Osnovni pojmi in definicije 20 – 30 točk

- Razširitev pojmov in uporaba. 30 točk

- Razlaga dejanske in alternativnih rešitev 30 točk

- Sinteza in vrednotenje 20 – 10 točk

Skupno oceno izpitne enote določi izpitna komisija v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi.

# LITERATURA IN DRUGI VIRI

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

# PRIMERi izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

1. Vrste razdelilnih sistemov glede na ozemljitev				30 točk

- naštejte vrste razdelilnih sistemov	5 točk

- narišite TN-C napajalni sistem glede ozemljitve

skupaj s črkovnimi oznakami vodnikov	15 točk

- razložite pomen prve in druge črke TN-C napajalnega

sistema in pomen črke C	10 točk

2. Preverjanje električne inštalacije						35 točk

- preverjanje s pregledom	10 točk

- preskusi in meritve (naštejte vse, podrobno pa

razložite samo preverjanje FI zaščitnih stikal v

TT in TN napajalnem sistemu)	15 točk

- vrednotenje rezultatov pri preverjanju FI zaščitni stikal	10 točk

3. Svetlobni viri z žarilno nitko						35 točk

- naštejte oba vira	5 točk

- razložite princip sevanja	15 točk

- razložite zgradbo 	5 točk

- naštejte pomembne podatke virov ter primerjavo

med obema viroma	10 točk

Skupaj 		100 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.