POKLICNA MATURA 2005

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

Izdelek in zagovor ali

Projektna naloga in zagovor

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK ENERGETIK | poklicno tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO IZPITNIH NALOG	3

3.1.	PROJEKTNA NALOGA	3

3.2.	IZDELAVA IZDELKA	4

4.	ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO	4

4.1.	VSEBINE IN ZAHTEVANA ZNANJA ZA PROJEKTNO NALOGO ALI IZDELEK IN ZAGOVOR	4

5.	OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI	11

5.1.	PROJEKTNA NALOGA	11

5.2.	OCENJEVANJE IZDELKA	11

6.	LITERATURA IN DRUGI VIRI	12

7.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	12

7.1.	IZDELEK IN ZAGOVOR	12

7.2.	PROJEKTNA NALOGA IN ZAGOVOR	13

8.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	13

# NAZIV ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE

Izdelek in zagovor ali

Projektna naloga in zagovor

# IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

- stopnjo praktične usposobljenosti, razumevanje tehničnih podatkov, informacij,

- povezanost strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj,

- ustrezen pristop, strokovnost in sistematičnost pri opravljanju naloge,

- pravilno in racionalno rabo merilnih instrumentov, orodij in tehnologij,

- učinkovito rabo informacijske tehnologije in računalnika za zbiranje in urejanje informacij ter predstavitev rezultatov in poročil,

- racionalno rabo energije, materiala in časa,

- upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

- strokovnost in kvaliteto dela.

# PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO IZPITNIH NALOG

Teme izpitnih nalog predlagajo učitelji strokovno-teoretičnih predmetov ali praktičnega pouka, lahko pa temo predlagajo tudi socialni partnerji v sodelovanju s šolo. Kandidati lahko temo za projektno nalogo predlagajo sami, le-to mentor opremi in vsebinsko dopolni, da je skladna z izpitnim katalogom. Izpitni odbor objavi teme izpitnih nalog skladno s pravilnikom o poklicni maturi. Glejte »Navodila za pripravo in izvedbo 4. izpitne enote«. Pripravil CPI.

## PROJEKTNA NALOGA

Projektna naloga je samostojna obravnava določenega problema po načrtovanih postopkih (informiranje, načrtovanje, odločitev, izvedba, kontrola, vrednotenje). Projektno nalogo kandidat izdela po načrtu, ki ga uskladi z mentorjem.

Kandidat v zaključnem letniku izbere temo s področja strokovnih predmetov, samostojno individualno ali v skupini izvede projektno nalogo, jo opremi s predpisanimi dokumenti in poročilom - skladno z navodili. Če se projektna naloga izvaja v skupini, mora biti z razpisom projektne naloge natančno opredeljena razdelitev nalog med člani skupine, tako da se lahko vsak definiran del obravnava kot samostojna enota širše projektne naloge in objektivno oceni.

Projektne naloge so lahko različne ali enake, pod pogojem, če so prepisane različne izvedbe, tehnološki postopki, izbirni material ali polizdelki ter posebne zahteve v poročilih in tehnični dokumentaciji, da je na osnovi tega mogoče zagotoviti objektivno ocenjevanje in neodvisnost dela kandidatov. Mentor spremlja nastajanje projektne naloge in ob tem vodi predpisano dokumentacijo. Pred zagovorom seminarske (projektne) naloge, mora kandidat ponoviti izbran preizkus, meritev ali nastavitve električnega sistema, če je z razpisom naloge le-to določeno.

Pri 4. predmetu (projektna naloga) poklicne mature ocenjujemo praktično uporabna znanja in

spretnosti, pridobljenih v procesu izobraževanja po naslednjih enotah:

- seznanitev s problemom,

- izbira metod dela, argumentiranje odločitev,

- spoštovanje navodil in kakovost rešitve,

- predpisana dokumentacija (tehnološka dokumentacija, zapisnik o zagonu in preizkušanju z merilnim protokolom, preizkusni predpis naprave in upoštevanje varnostnih in tehničnih standardov, tehnično navodilo in namenska predstavitev, …),

- zagovor.

Zagovor projektne naloge je vezan na nalogo, na argumentacijo odločitev, razlago rezultatov ter predstavitev merilnih in tehnoloških postopkov.

## IZDELAVA IZDELKA

Izpit iz 4. predmeta (projektna naloga) na poklicni maturi traja do 8 ur ter zajema izvedbo meritev ali nastavitve ali demonstracijo funkcij izdelka, programa, simulacije, priprava dokumentacije ter ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

# ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO

## VSEBINE IN ZAHTEVANA ZNANJA ZA PROJEKTNO NALOGO ALI IZDELEK IN ZAGOVOR

Opredeljena znanja in spretnosti, ki jih mora kandidat obvladati glede na cilje izobraževanja.

| znanja projektna naloga | OPIS IN DIMENZIJE | TEHNOLOŠKE ZAHTEVE |
| --- | --- | --- |
| Izdelava malega enofaznega transformatorja | Poenostavljen izračun, prestavno razmerje, moč. | Določiti prerez Fe jedra, prerez žice, število ovojev primaria in sekundarja, meritve s preizkusom. |
| Izdelava močnostnega usmernika | Načrt vezja, izdelava krmilnega vezja, montaža močnostnega dela. | Izbrati ustrezne elemente za krmilni in močnostni del ter ustrezno elektro-mehansko povezavo. |
| Upravičenost gradnje male hidroelektrarne | Opis zgodovine malih hidroelektrarn (mHE) v EES, prikaz odstotkov pokrivanja energije v EES iz vseh mHE, komentar pomena tovrstne energije, primerjava upravičenosti mHE nekoč in danes. | Narediti grafične prikaze statistike, poiskati izvirne podatke o proizvodnji mHE, izračunati ekonomsko upravičenost gradnje mHE na primeru. |
| Jedrske elektrarne – da ali ne? | Opis zgodovine jedrskih elektrarn, prikaz deleža tovrstne energije v različnih državah in v Sloveniji glede na celotne potrebe EES, vpliv jedrske energije na okolje, jedrski odpadki, alternativa jedrske energije. | Narediti grafične prikaze statistike, poiskati izvirne podatke o proizvodnji jedrskih elektrarn, analizirati pomen JE Krško za slovenski elektroenergetski sistem. |
| Kako zmanjšati izgube pri prenosu električne energije? | Predstavitev vrste izgub v EES, ugotovitev, kolikšen je delež posameznih izgub v omrežju, pomen koronskih izgub in izgub zaradi kožnega pojava, rešitve, ki so že del realizacij in alternativne možnosti. | Naloga naj bo naravnana na konkretne podatki iz EES Slovenije, narediti primer izračuna izgub za poljuben daljnovod, predstaviti primere realiziranih rešitev. |
| Enosmerni prenos električne energije | Predstavitev razlik prenosa električne energije z enosmernim in izmeničnim tokom, predstavitev elementov enosmernega prenosa, predstavitev uporabe enosmernega prenosa v različnih državah Sveta. | Narediti idejni načrt prenosa električne energije za obstoječi daljnovod, dokazati ekonomsko upravičenost takšne investicije. |
| Pomen razžveplevanja dimnih plinov v termoelektrarnah | Predstavitev ekološke problematike termoelektrarn, opis metode razžveplevanja po mokrem kalcitnem postopku, predstavitev ostalih metod razžveplevanja, opis problema skladiščenja sadre in njeno morebitno uporabo. | Podati podatke za slovenske razmere (TE Šoštanj), narediti primerjavo ekološke problematike pred in po realizaciji razžveplevanja. |
| Multimedijska predstavitev elementov transformatorskih postaj | Opis izvedb transformatorskih postaj, opis elementov RTP in njihova predstavitev ob slikovnem in animiranem gradivu v multimedijski obliki. | Predstavitev naj bo narejena v programu PowerPoint, vsebovani elementi naj bodo fotografije, animacije ali kratki filmi. predstaviti je potrebno novejšo izvedbo RTP. |
| Pomen ozemljitev transformatorjev za obratovanje elektroenergetskega sistema | Opis vseh izvedb ozemljitev sekundarnih navitij transformatorjev, opis obratovalnih značilnosti posameznih izvedb, predstavitev slovenskega elektroenergetskega sistema v smislu ozemljitev transformatorjev. | Predstaviti konkreten primer izvedbe ozemljitve v TP, opisati razlike med elektroenergetskimi sistemi po svetu glede na različne pristope pri ozemljevanju oz. izoliranju nevtralne točke transformatorja. |
| Kakovost električne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije | Predstavitev predpisov o dovoljenem nihanju napetosti na različnih napetostnih nivojih, opis dovoljenega odstopanja frekvence, predstavitev negativnih posledic prevelikih odstopanj napetosti in frekvence, predstavitev kriterijev za nemoteno dobavo električne energije različnim skupinam odjemalcev. | Navesti konkretne primere »onesnaževalcev« omrežja na različnih napetostnih nivojih, narediti primerjavo kvalitete električne energije v Sloveniji in Evropski uniji. |
| Diagrami proizvodnje in obremenitev v elektroenergetskem sistemu Slovenije | Izris letnega diagrama obremenitev za obdobje zadnjih desetih let, predstavitev najbolj ekstremnih dnevnih diagramov obremenitev v tem obdobju, izdelava urejenega diagrama obremenitve in definirati proizvodne objekte, ki pokrivajo posamezne pasove obremenitev, opis regulacije, ki skrbi za usklajenost proizvodnje in obremenitve v slovenskem EES. | Narediti grafične prikaze statistike, poiskati izvirne podatke o razmerah v slovenskem EES, oceniti vrednost električne energije za posamezne pasove obremenitve. |
| Cena električne energije v Sloveniji in v Evropski uniji | Prikaz statističnih podatkov o ceni električne energije v Sloveniji v zadnjih desetih letih, primerjava cene električne energije z rastjo inflacije in življenjskih stroškov, izdelava vzporedne primerjave cene električne energije s cenami v državah Evropske unije, izdelava primerjave prodajne cene 1 kWh, proizvedene v različnih proizvodnih elektroenergetskih objektih. | Prikazati statistične diagrame, ki nazorno prikazujejo kazalce primerjav, poiskati izvirne podatke o cenah električne energije, ob krivuljnih trendih napovedati okvirno prihodnost politike cen električne energije. |
| Izdelava logičnega krmilja | Izdelava preprostega logičnega krmilja z uporabo podanega programirljivega releja ali krmilnika. | Analizirati problem, logična tabela, okrajšava, logična funkcija, načrt za podani krmilnik, programiranje, izbira vhodnih in izhodnih komponent, izvedba in preizkus. |
| Izdelava koračnega krmilja | Izdelava preprostega koračnega krmilja z uporabo podanega programirljivega releja ali krmilnika. | Analizirati problem, koračna veriga, ustrezen načrt za podani krmilnik, programiranje, izbira vhodnih in izhodnih komponent, izvedba in preizkus. |
| Izdelava regulacijskega sistema | Izdelava preprostega regulacijskega sistema z uporabo podanih regulatorjev ali krmilnika. | Analizirati problem, izbira tehnologije in regulatorja, nastavljanje in optimiranje parametrov, preizkus z meritvami. |
| Meritve na obstoječih električnih instalacijah in izdelava protokola | Opis meritev, ki jih je potrebno narediti, opis uporabljenih instrumentov, opis metod in postopkov meritev, izvedba meritev, navedba zahtev, ki jim mora inštalacija ustrezati. | Narediti grafične prikaze rezultatov, primerjati izmerjene rezultate s predpisanimi, ugotoviti in komentirati ustreznost obstoječih električnih inštalacij. |
| Ekonomska upravičenost uporabe fluorescenčne razsvetljave z elektronskimi predstikalnimi napravami | Opis delovanja fluorescenčne sijalke, načrt in opis znane vezave z uporabo dušilke, opis možnih vezav z uporabo elektronskih predstikalnih naprav, izvedba meritev na različnih vezavah. | Narediti grafične prikaze rezultatov, komentirati rezultate različnih vezav, narediti izračun ekonomske upravičenosti izdelave in uporabe razsvetljave z elektronskimi predstikalnimi napravami, navesti prednosti uporabe elek. predstikalnih naprav. |
| Merjenje svetilnosti različnih fluorescenčnih sijalk in vpliv uporabe različnih rasterjev svetilk na svetilnost | Opis različnih fluorescenčnih sijalk, opis različnih instrumentov in postopkov za merjenje osvetljenosti, analiza oblik in uporabe rasterjev za različne namene, navedba zahtev vrednosti osvetljenosti za različne prostore (šola), izvedbe meritev. | Narediti grafične prikaze rezultatov, razložiti uporabo različnih rasterjev v različnih prostorih v šoli, predstaviti spremembo osvetljenosti prostora zaradi uporabe različnih rasterjev. |
| Merjenje procesnih veličin | Opis različnih načinov merjenja izbrane procesne veličine, izvedba meritev veličin z različnimi merilniki. | Narediti grafične prikaze rezultatov, komentirati rezultate, dobljene z različnimi merilniki. |
| Izdelava avtomatizacije za dvižna vrata | Izdelava načrtov vezav krmilnih in glavnih tokokrogov obstoječe klasične avtomatizacije, določitev, kako bo novo krmiljenje delovalo, izdelava programa za izbran krmilnik z ustreznim programom, preizkus delovanja. | Narediti idejni načrt delovanja, napisati program za delovanje, preizkusiti delovanje. |
| Izdelava avtomatizacije za industrijski model dvigala | Izdelava algoritma delovanja procesa, izdelava programa za izbran krmilnik z ustreznim programskim orodjem, preizkus delovanja. | Narediti idejni načrt delovanja (algoritem), narisati časovni diagram delovanja, narisati blokovno shemo vhodov in izhodov iz procesa, napisati program, povezati krmilne in močnostne tokokroge, preizkusiti delovanje procesa. |
| Izdelava regulacije nivoja tekočine na industrijskem modelu | Izdelava algoritma delovanja procesa, izdelava programa za izbran krmilnik z ustreznim programskim orodjem, preizkus delovanja. | Narediti idejni načrt delovanja (algoritem), narisati časovni diagram delovanja, narisati blokovno shemo vhodov in izhodov iz procesa, napisati program, povezati krmilne in močnostne tokokroge, preizkusiti delovanje procesa. |
| Izdelava avtomatizacije poljubnega procesa | Izdelava algoritma delovanja procesa, izdelava programa za izbran krmilnik z ustreznim programskim orodjem, preizkus delovanja. | Narediti idejni načrt delovanja (algoritem), narisati časovni diagram delovanja, narisati blokovno shemo vhodov in izhodov iz procesa, napisati program, povezati krmilne in močnostne tokokroge, preizkusiti delovanje procesa. |
| Izdelava sistema za nadzor in vizualizacijo (SCADA) nekega procesa. | Razčlenitev obstoječega procesa, določitev parametrov, ki naj bodo dosegljivi uporabniku (posluževalcu), izdelati z ustreznim programskim orodjem primerno animacijo procesa, fizična in programska povezava procesa z nadzornim sistemom. | Narediti procesu primerno animacijo na zaslonu, izbrati ustrezno komunikacijsko povezavo, komentirati delovanje in prednosti uporabe nadzornih sistemov. |
| Izdelava simulacije meritve (npr. U-I metoda) za lažje razumevanje pri podajanju učne snovi | Izbira ustreznega programskega paketa za izdelavo simulacije (InTouch, Labview, SCADA), izbira smiselnih primerov iz teorije za simulacijo, izdelava simulacije. | Razložiti izbrane primere iz teorije, predstaviti in demonstrirati izbrane naloge s simulacijo. |

# OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

## PROJEKTNA NALOGA

Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

|  | PODROČJE OCENJEVANJA | DELEŽI s predstavitvijo | DELEŽI brez predstavitve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obravnava problema in odločitve za izvedbo naloge. | 20 % | 20 % |
| 2. | Uporaba metod, tehnologij, izvedbe in dokazov. | 30 % | 40 % |
| 3. | Dokumentacija. | 20% | 20% |
| 4. | Predstavitev rezultatov, demonstracija, ponovitev meritve, dokazovanje. | 15 % |  |
| 5. | Ustni zagovor. | 15 % | 20 % |
|  | SKUPAJ | 100 % | 100 % |

## Ocenjevanje izdelka

Izdelek se ocenjuje po naslednjih kriterijih.

| PODROČJE OCENJEVANJA | DELEŽI cca enota z dokumentacijo | DELEŽ cca enota brez dokumentacije |
| --- | --- | --- |
| načrtovanje | 35 % |  |
| izvedba (kakovost) | 35 % |  |
| dokumentacija | 15 % |  |
| ustni zagovor | 15 % |  |
| SKUPAJ | 100 % |  |

# LITERATURA IN DRUGI VIRI

Kandidatom se priporoča literatura in drugi viri, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole (za posamezno šolsko leto), ki ga vsako leto izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

# PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Izdelek in zagovor

Preizkus praznega teka enofaznega transformatorja

Enofazni transformator priključite na izmenični izvor električne energije, katerega napetost je nastavljiva. Z ustreznimi merilnimi instrumenti izmerite napetosti U1 in U2, tok praznega teka I0 ter na primarni strani dovedeno moč praznega teka P0. Izračunajte prestavo transformatorja in narišite karakteristiko praznega teka transformatorja. Določite elemente nadomestne sheme transformatorja (R0 in X0).

Opredelitev meril za ocenjevanje delovnega preizkusa - Preizkus praznega teka transformatorja

A.Načrtovanje in priprava naloge

| Kriteriji ocenjevanja | Možno št. točk | Doseženo št. točk |
| --- | --- | --- |
| Opis naloge | 1-5 |  |
| Vezalna shema | 1-10 |  |
| Izbira merilnih instrumentov | 1-5 |  |
| Vrednost rezultatov in vrednotenje rezultatov | 1-15 |  |
| Skupaj | 35 |  |

B.Izvedba delovnega preizkusa

| Zap.št. | Elementi ocenjevanja | Možno št. točk | Doseženo št. točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pravilnost vezave | 1-10 |  |
| 2. | Nastavitev merilnih območij merilnih instrumentov pred in med meritvijo | 1-5 |  |
| 3. | Doseženi rezultati s komentarjem | 1-15 |  |
| 4. | Videz izdelka (preglednost, dostopnost) | 1-5 |  |
|  | Skupaj | 35 |  |

| C.Dokumentacija 15 |  |
| --- | --- |

| D.Zagovor 15 |  |
| --- | --- |
| SKUPAJ : 100 točk |  |

| Projektna naloga in zagovor |  |
| --- | --- |

Izdelava malega enofaznega transformatorja

Zahteve

Določite prerez Fe jedra, prerez žice, število ovojev primarja in sekundarja, meritve s preizkusom.

Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

|  | PODROČJE OCENJEVANJA | MOŽNO ŠT. TOČK |
| --- | --- | --- |
|  | Obravnava problema in odločitve za izvedbo naloge. | 20 |
|  | Uporaba metod, tehnologij, izvedbe in dokazov. | 40 |
|  | Dokumentacija. | 20 |
|  | Predstavitev rezultatov, demonstracija, ponovitev meritve, dokazovanje. |  |
|  | Ustni zagovor. | 20 |
|  | SKUPAJ | 100 |

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.