POKLICNA MATURA 2006

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 75. seji 16.6.2004 in se uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih.

Izpitni roki

| 2006 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2007 | zimski |  |

Programi

| Ime programa: | Vrsta programa: |
| --- | --- |
| Elektrotehnik energetik* | Poklicno tehniško izobraževanje |

*Področje elektroenergetike

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2006.

VSEBINA

1	NAZIV predmeta:	3

2	IZPITNI CILJI	3

3	ZNANJA	3

4	IZPELJAVA IZPITA	6

4.1	Pisni del izpita	6

4.2	Ustni del izpita	6

5	OCENJEVANJE	7

5.1	Merila	7

5.2	Predlog pretvorbe točk v oceno	7

6	primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja	8

6.1	Pisni del izpita	8

6.2	Ustni del izpita	8

7	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	9

# NAZIV predmeta:

ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

# IZPITNI CILJI

- znanje o materialih, ki se uporabljajo pri izvajanju električnih inštalacij

- veljavno tehniško zakonodajo in uporabo le-te

- spoznanja o napravah za varovanje električnih vodnikov, kablov in naprav

- nevarne vplive delovanja električnega toka na človeško telo

- načine in naprave zaščite pred električnim udarom

- pridobljeno znanje o dimenzioniranju vodnikov

- znanja iz osnov svetlobne tehnike

- postopke izdelave projektne dokumentacije

- strokovnost in varno delo na električnih napravah

- kreativno razmišljanje in sistematičnost pri reševanje problemov

- sposobnost povezovanja strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj

# ZNANJA

| VSEBINE | ZNANJA | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
| Vrste in značilnosti električnih inštalacij | - razvrstitev električnih inštalacij glede na področja uporabe in glede na okolico, - karakteristike napajanja, - standardi, uporaba, vrste | učbenik, standardi in tehnični predpisi |
| Vodniki za električne inštalacije | - poznavanje vodnikov, označevanje, njihovo delitev, standardne lastnosti in področja uporabe | učbenik, priročniki, vzorci |
| Izvajanje električnih inštalacij v zgradbah | - poznavanje načinov izvajanja električnih inštalacij (podomet, v omet, nadomet in v litem betonu) | učbenik, tehnična dokumentacija |
| Spajanje vodnikov | - načini spajanja vodnikov in materiali za spajanje (sponke) | učbenik, vzorci |
| Vrste in uporaba inštalacijskih cevi, pribor za cevi in pritrdilni material. | - vrste in namen uporabe inštalacijskih cevi, dodatni pribor za inštalacijske cevi | učbenik, vzorci, prospektni material |
| Razvodnice | - namen, uporaba in vrste razvodnic | učbenik, vzorci |
| Vtičnospojne naprave | - namen uporabe in delitev vtičnospojnih naprav. | vzorci, prospektni material |
| Varovanje električnih inštalacij in porabnikov | - nevarnosti pojava kratkega stika, komponente kratkostičnih tokov in določanje njihovih vrednosti, vloga varovalnega elementa v električnem tokokrogu, izvedbe NN taljivih varovalk in njihove značilnosti, I-t karakteristike varovalnih elementov, inštalacijski odklopniki in njihove značilnosti, razlika med stikali in odklopniki, njihova uporaba, bimetalni rele (zgradba, delovanje, uporaba), selektivnost varovanja, kontaktor (zgradba, delovanje, uporaba) | učbenik, priročniki, vzorci, prospektni material |
| Vezja z inštalacijskimi stikali | - stikala glede na vgradnjo, vrsto in vezavo ter njihovi simboli, sheme vezav posameznih stikal (enopolno, dvopolno, serijsko, menjalno, križno) | učbenik, didaktični model |
| Avtomatska stopniščna vezja | - namen, uporaba, vrste, delovanje, impulzni rele (zgradba, delovanje, uporaba) | učbenik, didaktični model |
| Klicne naprave | - namen, uporaba in vrste | učbenik |
| Priklopi porabnikov | - stopnje zaščite električne opreme (IPxx), ročna stikala in značilnosti posamezne vrste (odmična, vzvodna), priklopi enofaznih in trifaznih asinhronskih motorjev na omrežje, vrste in značilnosti priklopov enofaznih in trifaznih asinhronskih motorjev, načini in zahteve pri priklopih termičnih naprav | učbenik, katalogi, didaktični model |
| Elementi daljinskega krmiljenja | - Izvedbe, pomen, namen elementov za daljinsko krmiljenje (tipkala, signalne lučke, naprave za zvočno signalizacijo, ročna stikala, mejna stikala, releji, elektronska tipala, merilniki neelektričnih veličin, krmilna in programska stikala) | učbenik, katalogi, didaktični model |
| Osnovni pojmi uporabe električne energije | - vrste napajalnih sistemov in sistemov pod napetostjo, sistemi električnih omrežij glede ozemljevanje, učinki delovanja električnega toka na človeško telo, impedanca človeškega telesa (velikost v odvisnosti od okolice), meje nevarne napetosti dotika v različnih okoljih, pomen, vrste in izvedbe ozemljitev in ozemljil, ozemljitveni vodi in zaščitni vodniki, izračun ozemljila, postopek merjenja ozemljitvene upornosti, izenačevanje potencialov (namen, vrste, izvedbe) | učbenik, priročniki |
| Zaščita pred električnim udarom | - zgradba, delovanje, namen, uporaba in vrste zaščitnih tokovnih stikal (RCD), izvedbe zaščit pred neposrednim dotikom (zaščita z izolacijo, zaščita s pregradami in okrovi, zaščita z ovirami, zaščita s postavitvijo izven dosega rok, dopolnilna zaščita s FI stikali) - izvedbe zaščit pri posrednem dotiku (zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja za posamezne sisteme inštalacij, zaščita z uporabo naprav razreda II, zaščita z električno ločitvijo), sočasna zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom (SELV, PELV), meje izolacijskih upornosti za posamezne napajalne napetosti, razvrstitev naprave glede na zaščito pred električnim udarom in pri njem | učbenik, didaktični model, priročniki |
| Sistem zaščite pred delovanjem strele | - problematika prenapetostnih pojavov in vpliv le-teh na električne napeljave - zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele, pomen velikosti ozemljitvene upornosti na zaščito pred prenapetostjo, notranji sistem zaščite pred delovanjem strele (izenačitev potencialov, odvodniki prenapetosti, iskrišča) | učbenik, prospektni material |
| Izvedbe energetskih električnih inštalacij | - načini izvajanja in pravila za izvedbe električnih inštalacij: podometne, nadometne, v litem betonu, talne, stropne, medetažne, na skobah, na kabelskih policah, na nosilnih konstrukcijah… | učbenik, prospektni material |
| Priključek zgradbe na zunanje omrežje | - načini izvedbe kabelskega in prostozračnega priključka | učbenik |
| Stikalni bloki | - vrste in namen stikalnih blokov, splošna pravila pri izdelavi stikalnih blokov | učbenik, prospektni material |
| Inštalacije v stanovanjskih zgradbah | - načini gradnje objektov in temu ustrezne izvedbe električnih inštalacij, posebnosti inštalacije v kopalnicah | učbenik |
| Inštalacije v poslovnih zgradbah | - izvedbe in posebnosti teh inštalacij, prednosti uporabe inteligentnih inštalacij | učbenik |
| Inštalacije v industriji | - značilnosti inštalacij v industriji | učbenik |
| Inštalacije v objektih s specifičnimi pogoji | - značilnosti inštalacij v objektih s specifičnimi pogoji, pomen in izvedbo varnostnega napajanja in zasilne razsvetljave | učbenik, predpisi |
| Inštalacije v kmetijstvu | - posebnosti kmetijskih objektov, pomen izenačitve potencialov in način izvedbe | učbenik, predpisi |
| Inštalacije v požarno ogroženih prostorih | - izvedbe, posebnosti | učbenik, predpisi |
| Inštalacije v eksplozivno nevarnih prostorih | - osnovne značilnosti in zahteve pri izvajanju te vrste inštalacij | učbenik, predpisi |
| Inštalacije telekomunikacijskih naprav | - izvajanje vseh vrst telekomunikacijskih inštalacij (telefonske, antenske, hišne govorne naprave, urne naprave, računalniške mreže, ozvočenja…) | učbenik |
| Dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije | - pomen in način termičnega dimenzioniranja vodnikov, velikosti dovoljenih padcev napetosti v električnih inštalacijah, električno dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije, namen mehanskega dimenzioniranja, gospodarni vidik pri dimenzioniranju vodnikov | učbenik, priročniki, računski primeri, |
| Fizikalna narava svetlobe | - osnovni parametri svetlobe (valovna dolžina, svetloba in barve, barvna temperatura), princip videnja in vpliv svetlobe na človeka | učbenik |
| Fotometrija | - osnovne svetlobnotehnične veličine in medsebojne odvisnosti (svetlobni tok, svetilnost, osvetljenost in svetlost), pojem svetlobnega in energetskega izkoristka svetlobnih virov | učbenik |
| Svetlobni viri | - načini pridobivanja umetne svetlobe s pomočjo električne energije (termično in luminescenčno sevanje), značilnosti svetlobnih virov z žarilno nitko - pomen predstikalnih in vžignih naprav, delovanje fluorescenčnih sijalk na vžig s starterjem in brez njega ter njihove vezave, natrijeve nizko- in visokotlačne sijalke, njihove značilnosti, uporaba in vezave, posebnosti svetilnih cevi, zgradba, namen in posebnosti visokotlačnih živosrebrovih in metalhalogenidnih sijalk, izbira vrste svetlobnih virov glede na namembnost prostora in predpisane zahteve | učbenik, prospektni material, katalogi |
| Svetilke | - elementi svetilk in opis njihovih funkcij, razdelitev svetilk in njihove karakteristike, polarni in izokandelni diagram, pomen in izvedbo zaščite svetilk, izbira svetilke za notranjo in zunanjo razsvetljavo | učbenik, prospektni material, katalogi |
| Notranja razsvetljava | - kriteriji za kvalitetno izvedbo notranje razsvetljave: nivo osvetljenosti, enakomernost osvetljenosti, porazdelitev svetlosti, omejitev bleščanja, senčnost, barvna klima, barvno vračanje, stroboskopski efekt, svetlobnotehnični izračun za podani prostor, določevanje razmestitve svetilk v prostoru, nega svetlobnih naprav | učbenik, katalogi, priročniki, računski primeri |
| Zunanja razsvetljava | - pomen in vrste javne razsvetljave, smernice za izvedbo in projektiranje zunanje razsvetljave | učbenik, katalogi, priročniki |
| Projektiranje in izvedba električnih inštalacij | - tehnična dokumentacija, vsebina in obseg projekta električnih inštalacij, projektna naloga, tehnično poročilo (splošni del, tehnična rešitev, izračuni in dimenzioniranja, zaščitni ukrepi, kontrola in meritve, vzdrževanje, končne določbe), predračun stroškov, izdelava enopolne sheme in sheme tlorisnih povezav | učbenik, primeri projektov, katalogi, priročniki |

# IZPELJAVA IZPITA

Zgradba izpita:

- pisno,

- ustno.

- Razmerje pisnega in ustnega dela je 60 : 40.

## Pisni del izpita

Priporočilo

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, strukturirane, računsko, grafične ali problemske ipd. Področje, raven, in obseg znanja, ki se preverja, ni le faktografsko, temveč upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). S pisnim delom kandidat dokaže, da z opisom, utemeljitvami, izračuni in grafičnim prikazom obvlada temeljna strokovna znanja.

Pisni izpit je sestavljen iz dveh pol, od katerih je za vsako namenjenih 60 minut. Prva pola vsebuje 5 nalog, druga pa tri.

Pisni izpit traja 120 minut.

## Ustni del izpita

Vprašanja na izpitnem listku

Vprašanja so jasna, nedvoumna, kompleksna ter ustrezno razčlenjena. Vprašanja zajemajo znanja iz razumevanja in uporabe (55%) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (45%), tako da so v vsakem vprašanju zajete vse taksonomske stopnje in so tako enakovredna.

# OCENJEVANJE

## Merila

Shema zgradbe in vrednotenje pisnega dela izpita

| izpitni poli | št. nalog | tipi nalog | vrednotenje posameznih nalog (v točkah) | dovoljeni pripomočki | čas reševanja (št. minut) | št. točk v izpitni poli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. izpitna pola | 5 | računske naloge | 6 | kalkulator, seznam enačb | 60 | 30 |
| 2. izpitna pola | 3 | računske naloge | 10 | kalkulator, seznam enačb | 60 | 30 |
| SKUPAJ |  |  | 60 |  | 120 | 60 |

## Predlog pretvorbe točk v oceno

| ŠTEVILČNA OCENA | SKUPNO ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- |
| odlično (5) | 88 - 100 |
| prav dobro (4) | 76 - 87 |
| dobro (3) | 63 - 75 |
| zadostno (2) | 50 - 62 |
| nezadostno (1) | 0 - 49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

## Pisni del izpita

### Prva izpitna pola

Izračunajte tok skozi človeško telo v primeru, ko se človek dotakne faznega  vodnika (L1) pri TN – sistemu inštalacij če je prehodna upornost tal 1,2 MΩ.

Ali je izračunani tok skozi človeško telo smrtno nevaren?				(6)

### Druga izpitna pola

Izračunajte potrebno število svetilk, svetlobnih virov in dejansko srednjo osvetljenost učilnice s tlorisom 8 m x 7 m in višino 3,8 m. Kot svetlobni vir uporabite fluorescenčno sijalko moči 36 W s svetlobnim tokom 2350 lm. Skupni faktor zaprašenosti in staranja je 0,82. Strop in stene so bele barve, barvo tal izberite sami.			(10)

## Ustni del izpita

1. Vrste razdelilnih sistemov glede na ozemljitev

- Naštejte vrste razdelilnih sistemov			 (4)

- Narišite TN-C napajalni sistem glede ozemljitve 	skupaj s črkovnimi oznakami vodnikov			(4)

- Razložite pomen prve in druge črke TN-C napajalnega sistema in pomen črke C										(4)

2. Preverjanje električne inštalacije

- Preverjanje s pregledom			(4)

- Preskusi in meritve (naštejte vse, podrobno pa razložite samo preverjanje FI zaščitnih stikal v TT in TN napajalnem sistemu)			(4)

- Vrednotenje rezultatov pri preverjanju FI zaščitni stikal			(4)

3. Svetlobni viri z žarilno nitko

- Naštejte oba vira			 (2)

- Razložite princip sevanja			(6)

- Razložite zgradbo obeh virov						 (4)

- naštejte pomembne podatke virov ter primerjavo med obema viroma	(4)

Skupaj točk 40

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.